## 招标公告

我公司现对工程施工、运维常用物资采购项目进行招标，具体要求如下：

1.项目名称：工程施工、运维常用物资采购项目。

2.项目地点：高新区。

3.采购内容：详见采购清单。

4.采购周期：自确定中标单位之日起六个月周期内。

5.招标控制价：详见采购清单。

6.供应商资格要求

6.1投标人必须具有独立法人资格和一般纳税人资格,各投标人不得有企业关联或股权关系。

6.2投标人必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，相关设备必须具备国家认可的型式试验报告，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

6.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

6.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(https://credit.shandong.gov.cn/)及信用青岛（http://www.qingdao.gov.cn/credit/）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.资格预审及采购文件的获取

7.1截止时间：2023年4月27日16时30分。

7.2预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxsy@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由高实集团招投标委员会办公室受理后，通过邮箱向投标单位发放采购文件。

7.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网、信用山东及信用青岛查询网页截图；产品合格证明等材料，以上材料均需加盖投标人公章。

8.投标文件递交时间以及地点

8.1时间：2023年5月9日9时00分至9时30分。

8.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

9.开标时间以及地点

9.1时间：2023年5月9日9时30分。

9.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

10.联系方式

10.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电    话：0532-68687097

地    址：青岛高新区河东路以北、岙东路以东

10.2资格审查

联 系 人：于爽

电    话：18363971439

2023年4月26日

附件：

### 采购清单

| 采购项目 | 品牌及配置 （技术参数、规格） | 单位 | 数量 | 招标控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压热缩终端 | NSY-10/3.1华仪 | 套 | 1 | 81.33 |
|  | NSY-10/3.2华仪 | 套 | 1 | 109.67 |
|  | NSY-10/3.3华仪 | 套 | 1 | 145.33 |
|  | NSY-10/3.4华仪 | 套 | 1 | 183.33 |
|  | WSY-10/3.1华仪 | 套 | 1 | 135.67 |
|  | WSY-10/3.2华仪 | 套 | 1 | 191 |
|  | WSY-10/3.3华仪 | 套 | 1 | 207.33 |
|  | WSY-10/3.4华仪 | 套 | 1 | 241 |
| 高压冷缩终端 | NLSY-10/3.1华仪 | 套 | 1 | 342.67 |
|  | NLSY-10/3.2华仪 | 套 | 1 | 381 |
|  | NLSY-10/3.3华仪 | 套 | 1 | 441 |
|  | NLSY-10/3.4华仪 | 套 | 1 | 550 |
|  | WLSY-10/3.1华仪 | 套 | 1 | 396 |
|  | WLSY-10/3.2华仪 | 套 | 1 | 441.67 |
|  | WLSY-10/3.3华仪 | 套 | 1 | 493.33 |
|  | WLSY-10/3.4华仪 | 套 | 1 | 576.67 |
|  | WLSY-35/1.1华仪 | 套 | 1 | 428.33 |
|  | WLSY-35/120华仪 | 套 | 1 | 735 |
| 高压热缩中间接 | JSY-10/3.1华仪 | 套 | 1 | 269 |
|  | JSY-10/3.2华仪 | 套 | 1 | 347.67 |
|  | JSY-10/3.3华仪 | 套 | 1 | 329.67 |
|  | JSY-10/3.4华仪 | 套 | 1 | 481.67 |
| 高压冷缩中间接 | JLS-10/3.1华仪 | 套 | 1 | 1180 |
|  | JLS-10/3.2华仪 | 套 | 1 | 1286.67 |
|  | JLS-10/3.3华仪 | 套 | 1 | 1416.67 |
|  | JLS-10/3.4华仪 | 套 | 1 | 1620 |
| 镇流器 | 飞利浦75w 正品(铜芯) | 个 | 1 | 101.33 |
|  | 飞利浦150w正品(铜芯) | 个 | 1 | 129.33 |
|  | 飞利浦250w正品(铜芯) | 个 | 1 | 175.67 |
|  | 飞利浦400w正品(铜芯) | 个 | 1 | 250.67 |
| 高压钠灯泡 | 飞利浦75w正品 | 个 | 1 | 60 |
|  | 飞利浦150w正品 | 个 | 1 | 64.33 |
|  | 飞利浦250w正品 | 个 | 1 | 79.33 |
|  | 飞利浦400w正品 | 个 | 1 | 88.67 |
| LED灯泡 | 开尔8w | 个 | 1 | 14 |
|  | 开尔18w | 个 | 1 | 22.33 |
|  | 开尔48w | 个 | 1 | 62 |
| 护套线 | RVV2*1.5 | 米 | 1 | 3.13 |
|  | RVV2*2.5 | 米 | 1 | 5.04 |
|  | RVV2*4 | 米 | 1 | 7.71 |
| 护套线 | BVVB2*1.5 | 米 | 1 | 3.16 |
|  | BVVB2*2.5 | 米 | 1 | 5.02 |
|  | BVVB2*4 | 米 | 1 | 7.73 |

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （公章）

年      月    日

法定代表人授权委托书

（招标人）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日