采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **规 格 型 号** | **单位** | **采购数量** | **含税控制单价****（元）** | **含税控制****总价****（元）** | **备注** |
| 1 | 继电器含底座 | LY4N-J 220V/240VAC | 套 | 80  | 40.00  | 3200.00  |  |
| 2 | 监控硬盘 | 希捷exos 7e10 st8000nm017b | 块 | 15  | 1700.00  | 25500.00  |  |
| 3 | 24口千兆交换机 | 华为S1730S-L24T-A1 | 台 | 4  | 1200.00  | 4800.00  |  |
| 4 | CPU模块 | AB 1756-L61 | 块 | 2  | 3500.00  | 7000.00  |  |
| 5 | CPU模块 | AB 1756-L71 | 块 | 2  | 23000.00  | 46000.00  |  |
| 6 | PLC模块 | AB1794-ACN15-C | 块 | 6  | 1800.00  | 10800.00  |  |
| 7 | 交换机 | 研华EKI-7657C | 块 | 4  | 3600.00  | 14400.00  |  |
| 8 | 10/100M光纤收发器 | 型号；HR900W-FE-20-R(局端)规格；单纤单模/TX1550/RX1310nm/SC20KM/外置/5V1A | 块 | 30  | 100.00  | 3000.00  |  |
| 9 | 10/100M光纤收发器 | 型号；HR900W-FE-20-T（远端）规格；单纤单模/TX1310/RX1550nm/SC20KM/20KM外置/5V1A | 块 | 30  | 100.00  | 3000.00  |  |
| 10 | 电源 | 5V /2A | 个 | 30  | 30.00  | 900.00  |  |
| 11 | 网络水晶头 | 5类 | 个 | 200  | 2.00  | 400.00  |  |
| 12 | 铝板 | 500\*40\*1.5mm | 块 | 100  | 30.00  | 3000.00  |  |
| 13 | 电源 | 24V/10A | 个 | 30  | 86.00  | 2580.00  |  |
| 14 | 电池 | 3v CR17450 | 块 | 10  | 50.00  | 500.00  |  |
| 15 | 录像机 | 海康威视7932N-Z4 | 台 | 2  | 2200.00  | 4400.00  |  |
| 16 | 六类网线 | 山泽1.5米 | 根 | 10  | 12.00  | 120.00  |  |
| 17 | 光模块 | 943015001 | 块 | 4  | 2500.00  | 10000.00  |  |
| 18 | 交换机 | S100-8T2S..8口千兆电+2口千兆光 | 个 | 6  | 500.00  | 3000.00  |  |
| 19 | 光纤跳线 | ST-ST多模双芯5米 | 对 | 10  | 30.00  | 300.00  |  |
| 20 | 光纤跳线 | ST-ST多模双芯3米 | 对 | 10  | 30.00  | 300.00  |  |
| 21 | 万能转换开关 | LW112-16/4..014.2/正泰 | 个 | 20  | 43.70  | 874.00  |  |
| 22 | 启动按钮 | 　 | 个 | 20  | 10.00  | 200.00  |  |
| 23 | 停止按钮 | 　 | 个 | 20  | 10.00  | 200.00  |  |
| 24 | 模块 | 1756-EN2T | 个 | 1  | 16000.00  | 16000.00  |  |
|  | 合计 |  |  | 160474.00 | 税率13% |