招标公告

青岛汇能建科城市建设工程有限公司现对临沂市河东区年产300万套智能教育用品项目（一期）防水劳务分包进行招标，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：临沂市河东区年产300万套智能教育用品项目（一期）防水劳务分包

2.使用地点：临沂市河东区中山路与厦门路交叉路口

3.招标内容：详见工程清单。

4.工程周期：自合同签订之日起30日历天完工。

5.质量标准：符合国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关专业工程施工质量验收规范的规定，一次性验收合格，竣工验收观感量化评价优良（以临沂市质量监督站竣前检查评分为准）。

6.交货日期：甲方发出开工通知后， **30日历天内完成施工**。

二、招标控制价

详见工程清单

三、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.招标公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.投标人需提供增值税专用发票。

四、资格审查

1.截止时间：2023年7月26日16时00分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qjgjbjf@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。审批通过后通过邮箱向报名单位发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2023年7月31日13时30分至14时00分。

2.地点：青岛高新区广博路群众文体中心211室。

六、开标时间及地点

1.时间：2023年7月31日14时00分。

2.地点：青岛高新区广博路群众文体中心211室。

七、联系方式

1.招标人：青岛汇能建科城市建设工程有限公司

联系人：于工

电 话：15275272117

地 址：青岛市高新区和融路56号（和融路与广博路交汇处）广博路群众文体中心 青岛汇能建科城市建设工程有限公司

2.资格预审

联系人：于工

电 话：15275272117

 青岛汇能建科城市建设工程有限公司

2023年7月24日

工程清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **施工内容** | **单位** | **工程量** | **含税控制****单价（元）** | **含税控制****总价（元）** |
| 1 | 地面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5厚JS防水层(上返300，高度以建筑完成面起算) 防水层在门口外延500，向两侧延展宽度不小于200 | ㎡ | 555.22 | 13.39  | 7434.40  |
| 2 | 地面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5厚JS防水涂料防潮层 | ㎡ | 1503.08 | 13.39  | 20126.24  |
| 3 | 楼面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5厚JS防水涂料，墙面、立管上泛到建筑成活地面300高，门口处做至墙外沿处 | ㎡ | 2304.48  | 13.39  | 30856.99  |
| 4 | 楼面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5 厚JS防水涂料 | ㎡ | 37.69 | 13.39  | 504.67  |
| 5 | 楼面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5厚的JS防水涂料(纵横刷3遍)，四周上翻，高出完成面300高。 | ㎡ | 16.32 | 13.39  | 218.52  |
| 6 | 楼面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5厚的聚氨酯防水涂料，上返300高 | ㎡ | 129.88 | 13.39  | 1739.09  |
| 7 | 楼面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：2道1.5厚JS防水涂料上反300 | ㎡ | 320.25 | 27.81  | 8906.15  |
| 8 | 屋面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5厚JS防水涂料上反300 | ㎡ | 20.00  | 13.39  | 267.80  |
| 9 | 屋面卷材防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：3+4厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材II型 | ㎡ | 2500.02 | 27.81  | 69525.56  |
| 10 | 屋面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5mm厚JS防水涂料 | ㎡ | 1910.18 | 13.39  | 25577.31  |
| 11 | 墙面涂膜防水 | 防水材料种类，厚度及遍数：1.5 厚JS防水涂料 | ㎡ | 433.98  | 13.39  | 5810.99  |
|  | 合计： |  |  |  |  | 170967.72  |

该含税控制价税率为3%。

附件

法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （公章）

 年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司本次 （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日