青岛高新城维实业有限公司

气体检测仪采购项目询价文件

**招 标 人：**青岛高新城维实业有限公司

**时 间：**2023年 8 月 9 日

第一章 询价公告

我公司现对气体检测仪采购项目向贵公司发出询价邀请，具体如下：

**1.项目名称**：高新城维公司气体检测仪采购项目

**2.项目地点：**高新区河东路368号。

**3.采购需求：**气体检测仪1部，满足市政分公司养护业务的需求。

符合国家质量标准和法律法规要求。

**4.最高限价：12**万元（含税价，税率13%）。

**5.报价单位资格要求：**

5.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

5.2具有履行合同所必须的专业技术能力。

5.3该询价函发布之日前三年无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4具备法律法规规定的其他条件。

5.5本项目不接受联合体报价。

5.6投标人具有一般纳税人资质。

5.7需要开具增值税专用发票。

**6.技术参数和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 四合一气体检测仪 | 1.★型号：天鹰5x 2.★检测气体：LEL/O2/H2S/CO3.测量范围LEL(0-100%LEL),O2(0-30%Vol),H2S(0-200PPM),CO(0-2000ppm)4.电源：可充电锂电池5.★传 感 器 寿 命：≥1年 6.★跌倒报警：带7. ★采样方式：泵吸式8. ★型式：电化学/催化燃烧9.★承诺在质保期内(除人为损坏情况外)免费退换、上门维修、更换备用件、技术支持等方面的服务。10.★承诺出现问题响应时间（电话沟通、到达现场、解决问题的时间）及时。有详细的售后服务方案，包括服务人员的配备、响应时间和程度、解决问题的能力。11.★承诺有完善的质量保证期内产品维护措施、紧急故障处理预案、备品备件、培训计划。12.★供应商的质量、进度、安全和培训等控制措施完整，切实可行。 | 台 | 1 |

**7.报名截止时间：**2023年8月11日9时。

**8.响应文件递交、截止时间以及地点**

时间：2023年8月14日9时00分至9时30分止。

地点：青岛高新区河东路368号蓝色生物医药产业园3号楼501室会议室。逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

**9.开标时间以及地点**

时间：2023年8月14日9时30分。

地点：青岛高新区河东路368号蓝色生物医药产业园3号楼501室会议室。

**10.联系方式**

采购人：青岛高新城维实业有限公司

地址：高新区河东路368号蓝色生物医药产业园3号楼501室

联系人：孙冠军

电话：15194296550

青岛高新城维实业有限公司

2023年8月9日

第二章 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项号** | **内 容** | **说明及要求** |
| 1.
 | 采购人 | 青岛高新城维实业有限公司 |
|  | 项目名称 | 气体检测仪采购项目 |
|  | 采购范围 | 详见第四章采购清单 |
|  | 控制价 | 详见第四章采购清单 |
|  | 资金来源 | 甲方自筹 |
|  | 质量标准 | 达到国家标准规范及公司验收合格标准 |
|  | 是否接受联合体投标 |  不接受 |
|  | 踏勘现场 |  不组织，自行踏勘 |
|  | 供货期 |  **5**日历天 |
|  | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 采购文件发出之日起48小时内 |
|  | 供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
|  | 响应报价的范围 | 含税总价最低中标，包含提供相关服务的所有费用。 |
|  | 报价方式 | 投标单位不少于5家，实行三轮报价，第三轮报价为最终价格，第三轮含税总价最低者中标，后一轮报价不得高于前一轮含税最低报价，最低报价以所有报价企业最低含税报价为准。第一轮报价结束后按照含税总报价由高到低淘汰1/3（取整）。第二轮参与报价单位以第一轮含税最低总报价为控制价格自主下浮，报价结束后按照含税总报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与单位只有三家则不进行淘汰。第三轮参与报价单位以第二轮含税最低总报价为控制价格，按照第二轮各单位的含税总报价由高到低依次进行竞谈，最终通过竞争性谈判确定总价最低报价单位。对最低报价单位，确定其为成交供应商，其最终报价为中标价；不能满足的按本附表25条中“实质性要求和条件”要求，按废标处理。 |
|  | 资格审查 | 详见招标公告 |
|  | 投标有效期 | 为30日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金 |
|  | 响应文件编制装订 | 1.投标文件装订成册。2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、供应商全称和投标文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”,并加盖公章。3.投标文件内容。供应商应按照招标文件的要求编写投标文件；投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，装订成册。 |
|  | 响应文件签署和盖章 | 1.采购文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。3.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章等”等）的印章。 |
|  | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制：响应文件正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 |
|  | 响应文件密封和标记 | 1.一个密封件确实无法密封的，可分开密封；2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
|  | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2023年8月14日9时00分至9时30分地点：青岛高新城维实业有限公司会议室（河东路368号3号楼5层） |
|  | 开标时间及地点 | 时间：2023年8月14日9时30分地点：青岛高新城维实业有限公司会议室（河东路368号3号楼5层） |
|  | 评审小组 | 5人 |
|  | 评审办法 | 本次物资采购项目采用合计总价最低者中标，确定一个供应商。 |
|  | 实质性要求和条件 | 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。 |
|  | 联系人及联系电话 | **孙冠军/15194296550** |

第三章 投标须知

一、投标人资格

1.凡为独立的法人单位并具有本次采购材料供应能力的符合本次采购要求的均可参加投标，但中标后不得转包、委托他人供货。

2.投标单位对招标文件如有疑问，应于公告发布后2日内以书面形式向招标人提出。

3.出于对有关方所提问题的澄清或其他考虑，在投标截止时间前，可对招标文件以补充文件的形式进行修改。修改内容以书面文字材料通知各投标人。评标将以修改后的补充文件为准。

二、投标文件

**1.投标文件的组成**

1.1营业执照副本；

1.2投标函（见附件）；

1.3法定代表人身份证明（见附件）；

1.4法定代表人授权委托书（见附件）；

1.5在经营活动中无重大违法犯罪记录和行贿犯罪书面声明（见附件）；

1.6中国裁判文书网分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；

1.7报价明细表（见附件）；

1.8投标人认为需要提交的资料。

**2.投标报价**

2.1本次招标的货物的中标价格应包含合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括（但不限于）材料出厂价、装车费、外埠及市内运费、仓储费、保险费、卸货费（货物运抵工地现场的卸货费由卖方承担）、与履行本合同有关的一切税费、售后服务等全部费用。

2.2本次物资采购设最高限价，最高限价详见第四章采购清单。

2.3投标报价不得高于招标控制价，投标人的投标报价超过本招标文件规定的最高限价，视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

**3.投标文件**

3.1投标文件须用不褪色的墨水书写或打印。

3.2投标文件的书写应清楚工整。修改处应有投标单位公章及法定代表人印章。

3.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被判为废标。

3.4投标文件要求盖章的位置处均应加盖投标人公章和/或法人章，否则按废标处理。

三、投标

**1.投标文件的密封与标志**

将投标文件装入密封袋内密封，封口处应加盖投标人公章。封皮上应写明项目名称、投标单位名称等字样。

**2.投标截止期**

投标文件须于投标截止时间前送达开标地点。超过投标截止时间送达的投标文件不予接受。

**3.投标文件的修改和撤销**

投标文件在投标截止之前，允许投标单位对投标文件进行补充或修改，但须由投标单位加盖公章及法定代表人印章后方为有效。在投标截止后投标文件不得修改。

四、开标及评标

**1.开标**

1.1报价单位不少于五家方可开标。招标人将于招标文件中规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有投标人参加，参加开标会的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

1.2开标会由招标人主持。由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

1.3投标人法定代表人或授权代表均未参加开标会议的视为自动弃权。按照国家有关的规定，以下情形均属于重大投标偏差，存在下列情况之一者投标文件将被视为无效：

1)未按本招标文件规定密封；

2)未按本招标文件要求加盖投标人法人章；

3)未按本招标文件要求加盖法定代表人印章；

4)投标截止时间以后送达；

5)投标人法定代表人或其被授权人本人均未按时参加开标会；

6)投标人法定代表人参加开标会时，出示的身份证原件姓名与企业法人营业执照不符；

7)投标人法定代表人的授权代理人参加开标会时，出示的身份证原件与授权委托书不符；

8)授权委托书未加盖投标人法人章；

9)授权委托书未加盖投标人法定代表人印章；

10)授权委托书为复印件；

11)投标人未按要求递交投标保证金；

12)投标书与投标报价明细表中的投标总价不一致；

13)投标承诺的质量等级低于本招标文件要求的质量等级；

14)投标承诺的交货期迟于本招标文件要求的交货期；

15)违反法律、法规及有关规定的其它行为。

1.4由招标人及投标人审查各投标文件的密封情况，并签字确认；由招标人宣读有效投标人名称、投标报价、交货时间、交货地点以及其它内容。投标报价大小写不一致时，以大写为准。

1.5投标文件中如有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，修正的方法为：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）单价累计与总价不一致，以单价为准修改总价；

（3）文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

（4）文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

1.6与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。这些重大偏离在开标后不许修改。

**2.评标**

2.1评标组织：

评标由招标人依法组建的评标委员会负责，与投标人有利害关系的专家不能担任评委。

2.2资格预审

根据本项目的性质和要求采取资格预审，在评标前对投标人进行资格审查，审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到资格审查文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。

2.3评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料，与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员索问评标过程的情况和材料。

2.4投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

**3.定标**

**本次物资采购项目采用合计单价最低价者中标，确定一个供应商。**

五、签订经济合同

1.中标单位应按照中标通知书指定的时间内与招标人签订合同。

2.招标文件、投标文件、投标单位对投标内容的澄清文件等，均为签订合同之依据。

3.付款方式：详见合同约定。

六、其它

1.参加投标活动的各单位必须遵纪守法，严禁不正之风，不得哄抬标价，不得损害国家和他人利益，否则取消其投标资格并追究其法律责任。

2.招标人将严格贯彻公开、公正、公平和诚实信用的原则，切实维护招标人和投标单位双方利益，欢迎参加投标活动人员对招标工作进行监督。

第四章 采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税价（元） | 备注 |
| 1 | 四合一气体检测仪 | 详见技术参数和要求 | 台 | 1 | 120000 | 税率13% |
| 合计 |  |  | 120000 |

第五章 合同条款

**买卖合同**

青岛高新城维实业有限公司（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定,并按照公开、公正、公平、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同：

**一、本合同由合同文本和下列文件组成**

1、甲方采购采要求；

配备助力、冷暖空调等原车配置；要求由乙方协助甲方办理购置税及挂牌、保险等事宜。

**二、标的物的名称、数量、质量、规格和标准**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商产地 | 数量 | 车体颜色 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

**三、合同金额**

合同总金额：（大写）人民币：整；（小写）：￥ 元。

**四、货款支付**

乙方开票后甲方 工作日内付款。

**五、交付使用**

1、交付使用时间：付款后协助甲方办理挂牌手续，5个工作日提车；

1. 交货地点： ，质保期： 。
2. 风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

**六、质量和规格**

货物的质量和规格应符合甲方采购要求、乙方投标文件及乙方评审过程中做出的书面说明及承诺。

**七、包装**

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

**八、运输要求**

乙方应确保货物安全、完好的运输，运输、装卸及相关费用由乙方承担。

**九、验收**

经双方共同验收，双方一致认为货物达不到质量或规格要求的，甲方可以要求退换货，经退换货后仍不符合要求的，甲方有权拒收，并双方可以解除合同。

甲方在乙方货到后3日内进行验收，逾期未完成验收的，视为验收合格。

**十、售后服务**

1、乙方应按国家相关服务标准及乙方在询标、评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

**十一、违约条款**

1. 甲方迟付货款，每迟交一天，按逾期应付金额每日0.3‰支付，若逾期时间超过15日的，乙方有权终止合同，收回产品，由此造成的损失全部由甲方承担。
2. 甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任

3、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，除迟交货物外，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按逾期交货金额的0.3‰支付违约金。若15日内不能全部交齐货物，甲方有权终止合同，并另行采购，由此造成的损失全部由乙方承担。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

**十二、不可抗力条款**

甲、乙双方中任何一方因法定或者双方约定的不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报招标代理机构审核后确定。

**十三、争议的解决方式**

合同发生纠纷时，双方应协商解决；如协商不成，双方均有权向各自住所地人民法院提起诉讼。

**十四、补充协议**

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十一条的规定。

**十五、合同的生效及保存**

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效；一式六份，甲方三份，乙方三份。

甲方：青岛高新城维实业有限公司 乙方：

名称：（盖章） 名称：（盖章）

全权代表： 全权代表：

年 月 日

第六章 投标文件格式

**投标文件**

包：第/ 包

项目名称：

项目编号：/

投标单位名称（公章）：

年 月 日

附件

投标函

致：  **（招标人）**

1、根据已收到你方项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币不含税金额（大写）： 元（RMB: 元），税率： ，含税金额（大写）： 元（RMB: 元）的投标报价并按要求提供合格的产品。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的交货日期 日历天内到货。

**4、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金 / 元。**

投 标 人： （盖章）

 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)

 日期： 年 月 日

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （公章）

 年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司本次 （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件

在经营活动中没有重大违法记录和行贿犯罪的书面声明

我方在参加 （项目名称）招标活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人 、组织机构代码证或统一社会信用代码 ；②法定代表人 、身份证号码 ；③项目负责人 、身份证号码 ）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果

 投标人名称：(公章）

日期： 年 月 日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件

报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 不含税价 | 税额 | 价税合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 税率13% |

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

时间：

附件

投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

|  |
| --- |
| 收件人： 项目名称： 项目编号：\投标人名称：投标人地址：邮政编码：20 年 月 日加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字） |

投标文件封口格式

|  |
| --- |
| 请勿在20 年 月 日 时之前启封加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字） |