# 采购公告

我公司现对高新区规划8路道路及综合配套工程及维修项目电力电缆材料进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区规划8路道路及综合配套工程及维修项目电力电缆材料采购。

2.项目地点：采购人指定地点。

3.采购内容：详见采购需求。

4.采购控制价（含税价，增值税税率为13%）：

电力电缆ZRVV4\*25，采购控制单价为76.37元，采购控制总价为252173.74元；电力电缆YJLV-4\*35，采购控制单价为16.30元，采购控制总价为16300.00元；总计268473.74元。详见附录采购清单控制价。

5.供应商资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，相关主材必须具备国家认可的型式试验报告，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2023年9月17日17时00分。

6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图、产品合格证明等材料，以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2023年9月20日8时30分至9时00分。

7.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

8.磋商时间以及地点

8.1时间：2023年9月20日9时00分。

8.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电 话：0532-68687097

地 址：青岛高新区河东路以北、岙东路以东

2023年9月15日

附件

采购需求

## 

## 1.采购产品名称： 电力电缆。

## 2.规格型号及采购数量：ZRVV4\*25电缆3302米，YJLV-4\*35电缆1000米。

## 3.技术要求

★3.1 供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合采购文件所列的各项技术指标，质量必须达到该产品相对应的国家标准及行业质量标准；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

★3.2 电缆产品的验收按照国家标准、行业标准及国网验收规范进行，如在本项电缆所用工程项目验收中，属国网供电公司电源系统，未通过国网验收的情形，需方有权进行退货处理。

★3.3 中标人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告、型式报告等。

## ★4.供货期：

签订合同后15日内交货。

## ★5.服务地点：

采购人指定地点。

## ★6.结算方式及付款

6.1 固定单价，工程量按经采购人验收合格的工程量结算。

6.2 签订合同后，供方组织电缆产品生产，产品到货验收合格三个月后付至总货款的95％（供方需一次性开具全额增值税专用发票，13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行），剩余5％质保期满后一次性付清。

## 7.验收要求

7.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

7.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验，凭产品验收报告，证明货物质量无任何问题，作为付款凭据之一。

## 8.质保要求

产品自到货验收合格并在所用项目验收合格送电运行后开始计算质保期，质保期为2年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

质保期期间因供方原因引起的维修费用由供方承担，免费质保期以外的保修费用由双方协商。但涉及结构安全、功能需求及存在较大质量或安全隐患等问题的，无论是否在免费质保期内，相应的质保责任和费用均由供方承担。

## 9.售后服务

9.1.中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

9.2中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

带“★”条款为实质性条款，成交人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

**附录：采购清单控制价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：高新区规划8路道路及综合配套工程及维修项目电力电缆材料采购 | | | | | |
| 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 招标控制单价 | 招标控制总价 |
| 电力电缆 | ZRVV4\*25 | 米 | 3302 | 76.37 | 252173.74 |
| 电力电缆 | YJLV-4\*35 | 米 | 1000 | 16.3 | 16300 |
|  | 合计 |  |  |  | 268473.74 |

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年月 日

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日