# 采购公告

我公司现对高新区丰和路道路及综合配套工程及电力维修电缆材料进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区丰和路道路及综合配套工程及电力维修电缆材料采购。

2.项目地点：需方指定地点。

3.采购内容：采购需求。

4.采购控制价（含税价，增值税税率为13%）：

绝缘架空JKLYJ-10/1\*120电缆，采购控制单价为16.09元/米，采购控制总价为24135元；电力电缆YJV-1/0.6-4\*240+1\*120采购控制单价为878.33元/米，采购控制总价为32498.21元；ZR-YJV22-3\*70采购控制单价为203.9元/米，采购控制总价为26099.2元；YJV-1/0.6-4\*50采购控制单价为160.9元/米，采购控制总价为16090元。

5.供应商资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，相关主材、设备必须具备国家认可的型式试验报告，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2023年11月17 日12时00分。

6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：[gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。](mailto:gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。)

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图、产品合格证明等材料，以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2023年11 月20 日14 时00 分至14时30分。

7.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

8.磋商时间以及地点

8.1时间：2023年11 月 20 日 14时30分。

8.2地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电 话：0532-68687097

地 址：青岛高新区河东路以北、岙东路以东

2023年11月 15 日

**附录：电力电缆、绝缘架空线采购清单控制价（含税价，增值税税率为13%）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **材料名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **招标控制单价(元)** | **招标控制总价(元)** |
| 绝缘架空线 | JKLYJ-10/1\*120 | 米 | 1500 | 16.09 | 24135 |
| 电力电缆 | YJV-1/0.6-4\*240+1\*120 | 米 | 37 | 878.33 | 32498.21 |
| 电力电缆 | ZR-YJV22-3\*70 | 米 | 128 | 203.9 | 26099.2 |
| 电力电缆 | YJV-1/0.6-4\*50 | 米 | 100 | 160.9 | 16090 |
| 合计 | | | | | 98822.41 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日