
招标公告
青岛高新城维实业有限公司现对高新区2022年热力配套-卓越和悦小区热力配套工程材料采购项目进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况: 
(一)项目名称：高新区2022年热力配套-卓越和悦小区热力配套工程材料采购项目
(二)建设地点：青岛高新区
(三)工程规模：水-水换热机组换热能力2.5MW；水-水换热机组 换热能力1.9MW；应急照明集中电源箱AL1等（详见工程量清单）。
(四)资金来源：自筹
(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：根据甲方要求执行。

二、招标范围：

水-水换热机组换热能力2.5MW；水-水换热机组 换热能力1.9MW；应急照明集中电源箱AL1等（详见工程量清单）
三、最高限价：

含税1017689.35元，不含税900609.97元，税率13%。
	工程名称:高新区2022年热力配套-卓越和悦小区热力配套工程材料采购项目
	含税控制单价
	含税合价（元）
	不含税控制单价
	不含税总价（元）
	备注

	序号
	名称规格
	单位
	数量
	
	
	
	
	

	1
	水-水换热机组换热能力2.5MW
	台
	1.00
	340325.99 
	340325.99 
	301173.44 
	301173.44 
	

	2
	水箱2.8*1.8*1.8
	台
	1.00
	23393.31 
	23393.31 
	20702.04 
	20702.04 
	

	3
	全自动软水器 4-6t/h
	台
	1.00
	16412.94 
	16412.94 
	14524.72 
	14524.72 
	

	4
	电气变频柜AC1包含柜内辅材 600*600*1800
	台
	1.00
	24286.75 
	24286.75 
	21492.70 
	21492.70 
	

	5
	电气变频柜AC2包含柜内辅材  600*600*1800
	台
	1.00
	24213.45 
	24213.45 
	21427.84 
	21427.84 
	

	6
	仪表控制箱KX1 600*300*1800
	台
	1.00
	17603.87 
	17603.87 
	15578.64 
	15578.64 
	

	7
	一次回水超声波流量计 Qn=150m3/h PN25 130℃
	台
	2.00
	29290.54 
	58581.08 
	25920.83 
	51841.66 
	

	8
	二次供水超声波流量计 Qn=250m3/h PN16 90℃
	台
	1.00
	30198.84 
	30198.84 
	26724.63 
	26724.63 
	

	9
	压力变送器 QBE2003-P25 0-10V DC24V
	台
	4.00
	2305.96 
	9223.84 
	2040.67 
	8162.68 
	

	10
	温度传感器 QAE2120，Ni1000，PN16,带AST套管
	台
	2.00
	390.70 
	781.40 
	345.75 
	691.50 
	

	11
	室外温度传感器 QAC22，Ni1000
	台 
	1.00
	391.09 
	391.09 
	346.10 
	346.10 
	

	12
	电气变频柜AC3包含柜内辅材 600*600*1800
	台
	1.00
	26305.92 
	26305.92 
	23279.57 
	23279.57 
	

	13
	电气变频柜AC4包含柜内辅材  600*600*1800
	台
	1.00
	26309.81 
	26309.81 
	23283.02 
	23283.02 
	

	14
	仪表控制箱KX2 600*300*1800
	台
	1.00
	19503.95 
	19503.95 
	17260.13 
	17260.13 
	

	15
	电气变频柜AP包含柜内辅材 600*600*1800
	台
	1.00
	26312.92 
	26312.92 
	23285.77 
	23285.77 
	

	16
	检修箱AC6 500*250*600
	台
	1.00
	2334.32 
	2334.32 
	2065.77 
	2065.77 
	

	17
	视频控制箱AC5 400*300*500
	台
	1.00
	2431.34 
	2431.34 
	2151.63 
	2151.63 
	

	18
	应急照明集中电源箱AL1 320*450*110
	台
	1.00
	3399.69 
	3399.69 
	3008.58 
	3008.58 
	

	19
	应急照明集中电源箱AL1 
	台
	1.00
	34061.06 
	34061.06 
	30142.53 
	30142.53 
	

	20
	潜污泵控制箱AC7 400*600*250
	台
	1.00
	2920.04 
	2920.04 
	2584.11 
	2584.11 
	

	21
	红外摄像机 1/3CCD，640线，6、8、12mm镜头，红外距离30米，电源采用封闭式电源
	台
	2.00
	779.71 
	1559.42 
	690.00 
	1380.00 
	

	22
	除湿机 型号CY8、除湿量8kg/h 功率3kw
	个
	1.00
	4374.72 
	4374.72 
	3871.43 
	3871.43 
	

	23
	除湿机 型号CY10、除湿量10kg/h,功率4kW
	个
	1.00
	5060.32 
	5060.32 
	4478.16 
	4478.16 
	

	24
	Q25.5t/h H=10m  N=2.2
	台
	2.00
	4860.80 
	9721.60 
	4301.59 
	8603.18 
	

	25
	液位变送器BQE2003-P1 0-10V  DC24V
	台
	2.00
	2268.67 
	4537.34 
	2007.67 
	4015.34 
	

	26
	水-水换热机组 换热能力1.9MW
	台
	1.00
	262825.65 
	262825.65 
	232589.07 
	232589.07 
	

	27
	二次供水超声波流量计 Qn=250m3/h PN16 90℃
	台
	1.00
	30137.65 
	30137.65 
	26670.49 
	26670.49 
	

	28
	压力变送器 QBE2003-P25 0-10V DC24V
	台
	2.00
	2233.40 
	4466.80 
	1976.46 
	3952.92 
	

	29
	温度传感器 QAE2120，Ni1000，PN16,带AST套管
	台
	2.00
	385.31 
	770.62 
	340.98 
	681.96 
	

	30
	室外温度传感器 QAC22，Ni1000
	台 
	1.00
	385.31 
	385.31 
	340.98 
	340.98 
	

	31
	压力变送器 QBE2003-P25 0-10V DC24V
	台
	2.00
	2235.34 
	4470.68 
	1978.17 
	3956.34 
	

	32
	等电位连接箱
	个
	1.00
	387.63 
	387.63 
	343.04 
	343.04 
	

	
	合计
	
	
	
	1017689.35 
	
	900609.97 
	

	以上报价均含装车、运输、卸车、开具增值税专用发票等一切费用


四、投标资格要求：
1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.要求投标提供增值税专用发票；
3.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
五、资格审查

1.截止时间：2023年11月24日16时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。审批通过后通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

六、投标文件递交时间及地点
1.时间：2023年11月29日9时30分至10时00分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。
七、开标时间及地点

1.时间：2023年 11月29日10时00分。

2.地点：青岛高新区河东路以北、岙东路以东高新电力4楼会议室。
八、联系方式
采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：孙工

电  话：15863079688

地  址：山东省青岛市城阳区高新区汇智桥路与海月路交口南侧道路西50米青岛高新城维工程分公司
                                          2023年 11月22日
附件：

法定代表人身份证明

供应商名称：                 

单位性质：                   

地址：              
成立时间：     年      月    日

经营期限：            
姓名：          性别：         年龄：      职务：     
系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                       投标人：           （公章）

                                     年    月     日           

附件：

法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：  

单  位：                      部 门：              职 务： 

投标人（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日




