采购公告

青岛高新城维实业有限公司现对城维公司污水管线修缮物资进行询价采购，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：城维公司污水管线修缮物资采购询价项目

2.使用地点：青岛市高新区

3.采购内容：详见采购清单

4.质量标准：达到国家标准规范及公司验收合格标准

5.交货要求：合同签订后

6.交货日期：5日内将货物送达指定地点

二、招标控制价

详见采购清单

三、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.发票类别：增值税专用发票；

四、资格审查

1.截止时间：2024年1月27日8时00分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxcwscb@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址，审批通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年1月29日13时30分至14时00分。

2.地点：青岛高新城维实业有限公司会议室（河东路368号3号楼5层）。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年1月29日14时00分。

2.地点：青岛高新城维实业有限公司会议室（河东路368号3号楼5层）。

七、联系方式

1.采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：曲工

电 话：15966833705

地 址：青岛市高新区河东路368号3号楼5层，青岛高新

城维实业有限公司

2.资格预审

联系人：曲工

电 话：15966833705

 青岛高新城维实业有限公司

2024年1月25日

采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 采购数量 | 控制单价（元） | 价税合计（元） | 备注 |
| 1 | 混凝土管道 | 预制Ⅱ级钢筋DN400（每支3米） | 米 | 174 | 205 | 35670 |  |
| 2 | 混凝土管道 | 预制Ⅱ级钢筋DN400（每支2米） | 米 | 8 | 205 | 1640 |
| 3 | 橡胶圈 | DN400 | 个 | 57 | 15.66 | 892.62 |
| 4 | 混凝土检查井室 | 预制，直通400管，150°，φ1000\*2000 | 个 | 2 | 2716.66 | 5433.32 |
| 5 | 混凝土检查井室 | 预制，直通400管，φ1000\*2000 | 个 | 2 | 2716.66 | 5433.32 |
| 6 | 调节筒 | 预制混凝土检查井室调节筒，φ800\*200 | 个 | 2 | 192.66 | 385.32 |
| 7 | 污水井盖座 | 铸铁，防盗加重 | 套 | 4 | 2766.66 | 11066.64 |
| 8 | 防坠网 | 400\*400 | 个 | 4 | 60 | 240 |
| 合计 | 60761.22 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （公章）

 年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司本次 （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日