招标公告

青岛高新城维实业有限公司现对高新区阿斯利康出入口管廊改造工程项目进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况:

(一)项目名称：高新区阿斯利康出入口管廊改造工程项目

(二)建设地点：高新区

(三)工程规模：主要对阿斯利康出入口范围内的华贯路管廊支廊的通风口、吊装口及逃生口进行改造，拆除通风口上部结构，新建通风口向南引出1.25米至规划绿化带内;对吊装口、逃生口上部结构进行拆除，并封堵顶板等工程。

(四)资金来源：自筹

(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：竣工日期2024年4月28日，具体根据甲方要求执行。

二、招标范围：

主要对阿斯利康出入口范围内的华贯路管廊支廊的通风口、吊装口及逃生口进行改造，拆除通风口上部结构，新建通风口向南引出1.25米至规划绿化带内;对吊装口、逃生口上部结构进行拆除，并封堵顶板等工程。

三、工程量清单与分项控制价

| 高新区阿斯利康出入口管廊改造工程招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 控制价（元） |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率 |  |
| 1 | 人工挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按图纸设计，300mm基底清槽。 3.开挖方式: 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距:就地堆土 | m3 | 43.30 | 59.25 | 2565.53 | 54.36 | 2353.69 | 9.00% |  |
| 2 | 反铲挖掘机挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:按图纸设计 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:不考虑场内运输 | m3 | 173.20 | 6.33 | 1096.36 | 5.81 | 1005.83 | 9.00% |  |
| 3 | 余方弃置 1.废弃料品种:渣土 2.运距:施工单位自行考虑 | m3 | 216.50 | 23.08 | 4996.82 | 21.17 | 4584.24 | 9.00% |  |
| 4 | 回填方 2.填方材料品种：天然级配砂石 3.填方粒径要求：按图纸设计要求 | m3 | 223.30 | 208.16 | 46482.13 | 190.97 | 42644.15 | 9.00% |  |
| 5 | 钢筋混凝土构件拆除 1.构件名称：混凝土及钢筋混凝土构件拆除；无损切割 2.拆除构件的厚度或规格尺寸：详见图纸 | m2 | 9.17 | 811.65 | 7442.83 | 744.63 | 6828.28 | 9.00% |  |
| 6 | 余方弃置 1.废弃料品种:拆除建筑垃圾 2.运距:施工单位自行考虑 | m3 | 8.70 | 39.67 | 345.13 | 36.39 | 316.63 | 9.00% |  |
| 7 | 直形墙 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.抗渗等级：P8 | m3 | 4.22 | 894.07 | 3772.98 | 820.25 | 3461.45 | 9.00% |  |
| 8 | 平板 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.抗渗等级：P8 | m3 | 2.02 | 790.84 | 1597.50 | 725.54 | 1465.59 | 9.00% |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类：HRB400 Φ18以下 | t | 1.138 | 6484.33 | 7379.17 | 5948.93 | 6769.88 | 9.00% |  |
| 10 | 植筋 1.材料规格：HRB400 φ16 2.植入深度：按图纸要求及相关施工规范自行考虑 3.植筋胶品种：A级植筋胶 | 根 | 10.00 | 17.85 | 178.50 | 16.38 | 163.76 | 9.00% |  |
| 11 | 侧墙面砂浆防水(防潮) 1.防水层做法:预拌地面砂浆(干拌)DSM15/20mm厚M7.5刚性防水水泥砂浆二次抹压 2.卷材品种、规格、厚度：2mm厚高聚物改性沥青自粘卷材，自粘法一层，防水附加层综合考虑 3.防水涂料：1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 25.80 | 77.71 | 2004.92 | 71.29 | 1839.37 | 9.00% |  |
| 12 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位：侧墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度：聚苯板保护层50mm厚 ；点粘 | m2 | 25.80 | 61.36 | 1583.09 | 56.29 | 1452.37 | 9.00% |  |
| 13 | 平面-顶板防水 1.刚性层厚度：20mm 2.M7.5刚性防水水泥砂浆二次抹压 3.2mm厚高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层，防水附加层综合考虑 4.1mm水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 10.10 | 74.32 | 750.63 | 68.18 | 688.65 | 9.00% |  |
| 14 | 顶板-细石混凝土垫层 1.混凝土种类：70mm厚细石混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 0.71 | 989.92 | 702.84 | 908.18 | 644.81 | 9.00% |  |
| 15 | 平面-底板卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度：2mm厚高聚物改性沥青自粘卷材；防水附加层综合考虑 2.防水层数：一层 | m2 | 2.60 | 32.04 | 83.30 | 29.39 | 76.43 | 9.00% |  |
| 16 | 其他构件 1.构件的类型：满堂式钢管支架 | m3 | 2.60 | 27.01 | 70.23 | 24.78 | 64.43 | 9.00% |  |
| 17 | 玻璃钢防雨百叶窗+防虫网 1.防雨百叶材质：采用玻璃钢材质 2.内覆：防虫钢丝网100*100（mm），防止小动物进入综合管廊 | 平方米 | 1.00 | 324.82 | 324.82 | 298.00 | 298.00 | 9.00% |  |
| 18 | 复合沟盖板 1.尺寸：长*宽=1200*700（mm） 2.抗拉强度：强度≥40MPA，上覆塑料防水板 3.防水：盖板间填充双组分聚硫密封膏 4.拉手形式：由厂家根据生产工艺确定 | 平方米 | 0.96 | 840.71 | 807.08 | 771.29 | 740.44 | 9.00% |  |
| 19 | 其他金属构件拆除 1.构件名称：踏步 2.拆除构件的规格尺寸：详见图纸规格 | m | 15.00 | 28.5 | 427.50 | 26.15 | 392.20 | 9.00% |  |
| 20 | 抹灰面油漆 1.基层类型：砼 2.油漆品种、刷漆遍数：红色自喷漆，一遍 3.规格：详见图纸要求 | 平方米 | 1.00 | 12.91 | 12.91 | 11.84 | 11.84 | 9.00% |  |
| 21 | 其他构件 1.构件的类型：现状管封包 2.混凝土种类：预拌商混 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1.88 | 789.75 | 1484.73 | 724.54 | 1362.14 | 9.00% |  |
| 22 | 板模板 1.构件类型：胶合板模板 2.支模高度：3.6米以下 | m2 | 10.87 | 82.42 | 895.91 | 75.61 | 821.93 | 9.00% |  |
| 23 | 混凝土墙模板 1.构件类型：胶合板模板 2.支模高度：3.6米以下 | m2 | 33.75 | 73.84 | 2492.10 | 67.74 | 2286.33 | 9.00% |  |
| 24 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称：履带式挖掘机履带式液压锤 | 台·次 | 1.00 | 6513.40 | 6513.40 | 5975.60 | 5975.60 | 9.00% |  |
| 25 | 彩钢板围挡 1.材质:施工单位自行决定，围挡连续设置，坚固美观。 2.规格:高度不低于2.5m。 | m | 42.00 | 84.61 | 3553.62 | 77.62 | 3260.20 | 9.00% |  |
|  | 合计 |  |  |  | 97564.01 |  | 89508.26 |  |  |

四、最高限价：

含税控制价：97564.01 元，不含税控制价89508.26 元，税率9%。

- 五、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.投标单位必须具备劳务资质或市政工程叁级以上资质；

3.要求投标提供增值税专用发票；

4.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、资格审查

1.截止时间：2024年4月3日17时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年4月7日9时30分至10时00分。

2.地点：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司。

八、开标时间及地点

1.时间：2024年4月7日10时00分。

2.地点：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：郑工

电  话：15610059996

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2024年4月3日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日