海玉建设办公空调采购项目询价邀请函

我公司海玉建设办公空调采购项目，现向贵公司发出询价邀请，具体如下：

1. **项目名称：**海玉建设办公空调采购项目
2. **项目概况及采购需求：**根据海玉建设需求采购大3匹、立柜式、变频、冷暖、一级能效办公空调5台（包安装）。

**技术参数要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电压 | V | 220 |
| 能效比 |  | ≥4.4 |
| 内机最大噪音 | dB(A) | ≤50 |
| 制热功率 | W | ≥2900 |
| 制热量 | W | ≥9600 |
| 制冷功率 | W | ≥1900 |
| 制冷量 | W | ≥7200 |
| 扫风方式 |  | 上下/左右扫风 |

1. **质保期：**整机最低6年，压缩机最低10年。
2. **最高限价：**36495元（含税，增值税税率为13%），详见最高限价清单。
3. **报价方式：**响应单位不少于5家，实行三轮报价，第三轮报价为最终价格，后一轮报价不得高于供应商前一轮自身报价，报价以含税价格为基准。

第一轮报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）。

第二轮参与报价单位以第一轮总价最低为控制价基础上自主下浮，报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与单位只有三家则不进行淘汰。

第三轮按照第二轮各单位的报价由高到低依次进行竞谈，最终通过竞争性谈判确定成交单位。

投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于单项清单最高限价。成交单位应及时与招标人签订固定单价合同。

1. **供应商资格要求：**

6.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

6.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求。

6.3询价邀请函发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

6.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1. **报价文件组成**

7.1报价函（见附件1）；

7.2货物报价清单（见附件2）；

7.3营业执照及相关证明材料；

7.4法人代表人身份证明、授权委托书（见附件3）；

7.5在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的书面声明（见附件4）；

7.6中国政府采购网、“信用中国”、裁判文书网查询结果截图；

7.7满足采购需求技术参数的产品证明文件。

以上资料需每页加盖公章，一式三份封为一袋。

1. **响应文件递交、截止时间以及地点**

8.1时间：2024年6月7日8时00分起至9时00分止。

8.2地点：高实集团二楼会议室（岙东路101号）

逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

1. **开标时间以及地点**

9.1时间：2024年6月7日9时00分。

9.2地点：高实集团二楼会议室（岙东路101号）

1. **联系方式**

10.1采购人：青岛海玉建设工程有限公司

10.2地址：青岛高新技术产业开发区岙东路101号

10.3联系人：孙利伟

10.4电话：19963996657

海玉建设办公空调采购项目最高限价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 |
| 1 | 空调 | 满足采购需求的技术参数要求，报价人自行填报。 | 台 | 5 | 7299 | 36495 |

【正（副）本】

**响应文件**

**商务部分**

**项目名称：**

**供应商全称(盖公章)：**

**2024年6月7日**

附件1

报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意以人民币（大写 ）（¥ ）的总报价，其中：不含税价款为人民币 元；税率为 %，参加贵方组织的（项目名称） 的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自磋商日起有效期为60日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件2

海玉建设办公空调采购项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 |
| 1 | 空调 |  | 台 | 5 |  |  |

|  |
| --- |
| 供应商联系方式：联系人： 电话：供应商（公章）  |

营业执照及相关资质文件

附件3

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （公章）

 年 月 日

法定代表人授权书

我 系 公司法定代表人，现授权委托我公司的 为我公司本次的授权代表，代表我方办理本次项目等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知之前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权人无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效，特此声明。

（附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

 日期： 年 月 日

附件4

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的书面声明

我方在参加 （项目名称）活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①投标人 、组织机构代码证或统一社会信用代码 ；②法定代表人 、身份证号码 ；③项目负责人 、身份证号码 ）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果

供应商名称：(公章）

日 期： 年 月 日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

 2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

中国政府采购网、“信用中国”、裁判文书网查询结果截图

满足采购需求技术参数的产品证明文件。

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

|  |
| --- |
| 收件人： 项目名称： 项目编号： 供应商名称：供应商地址：邮政编码：年 月 日加盖供应商公章（供应商法定代表人或其授权代表签字） |

响应文件封口格式

|  |
| --- |
| 请勿在2024年6月7日9时之前启封加盖供应商公章（供应商法定代表人或其授权代表签字） |