青岛高新电力发展有限公司

照明设施维修用辅材采购文件

采 购 人：青岛高新电力发展有限公司

日 期：二〇二四年九月十八日

**目录**

[第一章 采购公告 1](#_Toc177130559)

[第二章 供应商须知前附表 3](#_Toc177130561)

[第三章 采购需求 7](#_Toc177130562)

[1.采购产品规格型号及采购数量 7](#_Toc177130563)

[2.技术要求 7](#_Toc177130564)

[★3.付款方式 7](#_Toc177130565)

[4.验收 7](#_Toc177130566)

[5.质量保证期 8](#_Toc177130567)

[6.售后服务 8](#_Toc177130568)

[第四章 评审办法 10](#_Toc177130569)

[1.低价成交法 10](#_Toc177130570)

[第五章 供应商须知 11](#_Toc177130571)

[1.采购参考依据以及原则 11](#_Toc177130572)

[2.合格的供应商 11](#_Toc177130573)

[3.保密 11](#_Toc177130574)

[第六章 成交 13](#_Toc177130575)

[第七章 纪律要求 15](#_Toc177130576)

[第八章 签订合同、合同主要条款 17](#_Toc177130577)

[第九章 响应文件格式 21](#_Toc177130578)

# 第一章 采购公告

我公司现对照明设施维修所需的辅材进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：照明设施维修用辅材采购

2.项目地点：需方指定地点

## 3.采购内容：详见清单。

4.采购控制价（含税价，增值税税率为13%）：175056.5元。

5.供应商资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,所生产的产品必须符合国家、行业标准相关要求，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2024年9月19日12时00分。

6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等材料，以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2024年9 月23日9时00分至9时30 分。

7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团11楼会议室。

8.磋商时间以及地点

8.1时间：2024年9月23日9时30 分。

8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团11楼会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电 话：0532-68687097

地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼

2024年9月18日

# 第二章 供应商须知前附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **编列内容** | |
| 1 | 采购人 | 青岛高新电力发展有限公司 | |
| 2 | 项目名称 | 照明设施维修用辅材采购 | |
| 3 | 控制价（含税价，增值税税率为13%） | 175056.5元 | |
| 4 | 资金来源以及资金构成 | 自筹资金 | |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 | |
| 6 | 报价有效期 | 自报价截止之日起60个日历天。 | |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 | |
| 8 | 履约担保 | 不需要 | |
| 9 | 投标保证金 | 无 | |
| 10 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 采购文件发出之日起48小时内 | |
| 11 | 供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 | |
| 12 | 报价截止时间 | 2024年9月23日9时30分 | |
| 13 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 | |
| 14 | 响应报价的范围 | 固定单价，包含提供相关服务的所有费用。 | |
| 15 | 响应报价的次数 | 本次响应报价实行两轮报价，一轮竞谈，原则上竞谈报价为最终报价。 | |
| 16 | 样品 | ☑ 不需要 | |
| 17 | 保证金的交纳 | ☑ 不需要 | |
| 18 | 响应文件编制装订 | 1.响应文件装订成册。  2.封面设置。响应文件封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和响应文件完成时间。供应商全称填写“×××公司”,并加盖公章。  3.响应文件内容。供应商应按照采购文件的要求编写响应文件；响应文件不得加行、涂改、插字或者删除。  4.响应文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，装订成册。 | |
| 19 | 响应文件签署和盖章 | 1.采购文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。  2.被授权代表人签字的，响应文件应附法人授权委托书。  3.“报价函”、“法人授权委托书”和“采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。  4.供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章等”等）的印章。 | |
| 20 | 响应文件份数及要求 | 响应文件应按包分别进行编制：  1.响应文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。  2.电子版响应文件壹套：内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF格式；介质：光盘或“U”盘。 | |
| 21 | 响应文件密封和标记 | 1.一个密封件确实无法密封的，可分开密封；  2.密封件封套上标明采购项目编号、项目名称以及包、供应商名称等，在所有封签处标注“请勿在年月日时分之前启封”字样，并加盖供应商单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 | |
| 22 | 递交响应文件时间、地点及要求 | 时间：2024年9月23日9时00分至9时30分。  地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团11楼会议室。  供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达磋商地点。  递交响应文件时：法定代表人应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件或被授权代表应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。  否则，对递交的响应文件将不予接收。 | |
| 23 | 磋商时间及地点 | 时间：2024年9月23日9时30分  地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团11楼会议室。 | |
| 24 | 评审小组 | 共3人。 | |
| 25 | 评审办法 | 低价中标法。 | |
| 26 | 是否授权评审小组确定成交供应商 | 是，确定一个成交供应商。  □ 否，推荐的成交候选人个数： | |
| 27 | 是否退还响应文件 | 除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 | |
| 28 | 其他需补充的内容 | |  |
| 29 | 定义 | | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
| 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、中国招标投标公共服务平台发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |

第三章 采购需求

## 1.采购产品规格型号及采购数量：详见清单。

## 2.技术要求

★2.1.供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合招标产品所列的各项参数，质量必须达到该项设备的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

2.2.产品的验收按照国家标准、行业标准及国网验收规范进行，如相关产品所用工程项目验收中，属国网供电公司电源系统，未通过国网验收的情形，需方有权进行退货处理。

★2.3.成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告等。

★2.4.供货期：签订合同后7日内交货。

2.5.服务地点：采购人指定地点。

## ★3.付款方式

签订合同后，供方组织产品生产，产品到货验收合格后三个月后付至总货款的95％，供方需一次性开具全额增值税专用发票，13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行，剩余5％质保期满后一次性付清，最终付款时间无具体节点，结合甲方财务状况确定。

## 4.验收

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

4.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验，证明货物质量无任何问题。

4.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验，并出具产品验收报告，证明货物质量无任何问题，作为付款凭据之一。

## 5.质量保证期

质保期：质保期为一年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

## 6.售后服务

6.1.成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

带“★”条款为实质性条款，成交人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

**附录**：**照明设施维修用辅材采购清单控制价（含税价，增值税税率为13%）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **采购数量** | **控制单价（元）** | **控制总价**  **（元）** |
| LED洗墙灯 | 32\*26\*1000mm/14W蓝光/DC24V | 根 | 200 | 75.33 | 15066 |
| 太阳能户外庭院灯地插防水经典方灯 | 9.9cm\*43cm 暖光 ABS塑料 | 个 | 600 | 54 | 32400 |
| LED洗墙灯户外 | 24V~18W 长度0.3米需带变压器 暖黄 | 个 | 400 | 43.17 | 17268 |
| LED投光灯座地款 | 6W 24V 125mm\*180mm 带DC24V变压器 绿光 | 个 | 400 | 80.43 | 32172 |
| 双积路灯杆 | 10米双叉臂 | 颗 | 10 | 2233.67 | 22336.7 |
| LED玉米灯泡 | E27 30W H12CM\*Ф3.5CM暖光 | 个 | 100 | 53.67 | 5367 |
| LED灯头 | 240W模组式（电源带调光功能） | 个 | 40 | 1261.17 | 50446.8 |
|  | 合计 |  |  |  | 175056.5 |

第四章 评审办法

1.低价成交法

本次项目采用低价成交法，报价最低者为最终成交供应商。当响应单位不足五家单位时，流标。总价及各分项报价均不得高于采购控制价，否则评审小组有权据此确定为报价无效。未按格式报价、资料不齐或资质不符合要求的情况，应予以废标。

采用两轮报价加一轮竞谈，具体如下：

1.1第一轮报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整）。

1.2第二轮参与报价单位在第一轮报价基础上自主下浮，报价结束后按照报价由高到低淘汰1/3（取整），若第二轮参与单位只有三家则不进行淘汰。

1.3第三轮按照第二轮各单位的报价由高到低依次进行竞谈，最终通过竞争性谈判确定报价最低者为成交供应商。

**备注：以上报价均为含税价。**

第五章 供应商须知

1.采购参考依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国民法典》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购非招标采购方式管理办法》

1.5其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.2符合本采购文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

2.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与磋商采购的资格。

3.保密

参与磋商采购活动的当事人应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。成交供应商必须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器仪器设备搬迁服务项目中所涉及的采购方的技术、人员等资料承担保密义务和责任

4.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1语言文字

除专用术语外，与磋商采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除采购文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4报价有效期

4.4.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在采购文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为采购文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

4.5参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5.踏勘现场：/。

6.偏离

采购人允许响应文件偏离采购文件某些非实质性要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

7.履约担保：/。

8.其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

第六章 成交

1.成交

1.1采购人授权评审小组直接确定成交供应商。

1.2本次采购采用低价中标法。

1.3按照有关规定成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的须顺延排序第二的供应商成交的，或者采购人推荐排序第二的供应商成交的，其响应报价不得超过原成交人响应报价与保证金之和，报经监督部门核准后可以确定排序第二的供应商成交。否则应予废标，由采购人依法重新组织采购。

1.4评审完成后，评审委员会参与并审定评审报告。

2.成交结果公示以及成交通知书

2.1采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书。

3.响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

3.1响应报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

3.3对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

3.4不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

3.5响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

3.6未按照采购文件的规定提交响应保证金的；

3.7响应有效期不满足采购文件要求的；

3.8响应超出营业执照经营范围的；

3.9评审小组2/3及以上成员认定响应方案技术含量低、不符合采购文件要求的；

3.10评审小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

3.11响应文件未按采购文件要求编制、签署、盖章、装订的；

3.12资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

3.13响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.14法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

对响应无效的认定，必须经评审小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评审小组做出的决定。

4.废标

4.1出现下列情形之一的，应予废标：

4.1.1在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足5家；

4.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

4.1.3供应商的报价均超过采购控制价的；

4.1.4因重大变故，采购任务取消的；

4.1.5法律、法规以及采购文件规定的其他废标情形。

4.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

第七章 纪律要求

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏本次采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3.对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本采购文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第八章 签订合同、合同主要条款

1.签订合同

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交人签订书面合同。所签订合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第2条的规定为基础，并根据评审、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者采购文件明确不允许分包方式履行合同的，成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。采购文件明确允许分包方式履行合同的，按照采购文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐成交候选人名单中按顺序重新确定成交供应商，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织采购。

2.合同主要条款

具体合同以双方签订的合同版本为准。

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

（甲方）所需(项目名称)以采购磋商方式进行采购。经谈判小组确定（乙方）为成交单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式以及合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件项目名称：

三、签约合同价为：人民币（大写） （小写： 元）。

四、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 税额 | 交（提）货时间 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 合计人民币金额（大写）： ￥： | | | | | | |

五、质量要求、技术标准：

供方需保证其所提供的产品必须是合同所确定的正宗原装产品，其型号、规格必须符合招标产品所列的各项参数，质量必须达到该项设备的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全。

产品的验收按照国家标准、行业标准及国网验收规范进行，如相关产品所用工程项目验收中，属国网供电公司电源系统，未通过国网验收的情形，需方有权进行退货处理。

成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告等。

供货期：签订合同后7日内交货。服务地点：采购人指定地点。

六、供方对质量负责的条件和期限: 质保期：质保期为一年，在质保期头三个月内，如产品运行有严重质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，以保证需方正常运行。

七、交（提）货地点、方法：供方送货至需方指定地点。

八、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输，运费由供方负担。

九、合理损耗及计算方法：无

十、包装标准、包装物的供应与回收：无

十一、验收标准、方法及提出异议期限：设备的验收按照国家颁发的工程设计、施工及验收规范进行。

十二、随机备品、配件、工具数量及供应方法：提供产品合格证、生产许可证，试验报告、配件随主机设备配齐。

十三、结算方式及付款：

13.1 固定单价，工程量按经采购人验收合格的工程量结算。

13.2签订合同后，供方组织产品生产，产品到货验收合格后三个月后付至总货款的95％，供方需一次性开具全额增值税专用发票，13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行，剩余5％质保期满后一次性付清，最终付款时间无具体节点，结合甲方财务状况确定。

十四、售后服务：成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

十五、保密：双方有义务保守有关商业机密，未经对方许可，不得向第三方透露；否则，另一方有权对因此造成的损失追究责任。.

十六、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件。

十七、违约责任：合同经双方签署后即行生效，任何一方均需严格履行有关义务；如有违约，应按《民法典》有关条款执行。

十八、解决合同纠纷的方式：协商不成到当地法院起诉。

十九、其他约定事项：其他未尽事宜，双方友好协商解决。

二十、合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

日期： 日期：

注：本合同仅供参考，不作为签订合同的最终版本。合同主要条款待签订合同时详细约定，甲乙双方在合理范围内可作适当调整。

第九章 响应文件格式

【正（副）本】

**响应文件**

项目名称：

项目编号：

供应商全称（盖公章）：

二〇 年 月 日

文件目录

1.报价一览表(见附件1)；

2.报价函(见附件2)；

3.在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺(见附件3)；

4.资信及商务响应表(见附件4)；

5.法定代表人身份证明(见附件5)；

6.法定代表人授权委托书(见附件6)；

7.采购诚信承诺书（附件7）；

8.营业执照、资格资信证明材料复印件、采购文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明（附件8）；

9.报价文件包装袋密封件正面和封口格式(见附件9)。

附件1

报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 品牌及配置  （技术参数、规格） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注  （税率） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件2

报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意以人民币（大写 ）（¥ ）的总报价，其中：不含税价款为人民币 元；税率为 %，参加贵方组织的（项目名称） 的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自磋商日起有效期为60日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件3

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

一、我方在参加（项目名称）采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为 ： ，在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 、组织机构代码证或统一社会信用代码 ；②法定代表人 、身份证号码 ；③项目负责人 、身份证号码 ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

供应商： （公章）

日期： 年 月 日

备注：1.供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件4

资信以及商务响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 采购文件要求 | 是否  响应 | 供应商的承诺或者说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**备注：采购文件第三章 带“★”条款为实质性条款，成交人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。**

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：年月日

附件5

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年 月 日

附件6

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

附件7

采购诚信承诺书

（采购人）：

我公司（供应商名称）已详细阅读了项目采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向磋商小组、采购人提供利益以牟取成交。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件8

营业执照、资格资信证明材料复印件、采购文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

附件9

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

|  |
| --- |
| 收件人：  项目名称：  响应文件部分  供应商名称：  供应商地址：  邮政编码：  20 年 月 日  加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字） |

响应文件封口格式

|  |
| --- |
| 请勿在20 年 月 日 时之前启封  加盖供应商公章（供应商法定代表人或者被授权代表签字） |