采购公告

青岛高新实业集团有限公司现对三之三幼儿园修缮工程项目进行采购，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：三之三幼儿园修缮工程项目

2.项目地点：青岛高新区华贯路577号。

3.招标内容：详见第四章采购需求。

4.工程周期：根据甲方要求执行。

5.质量标准：达到国家标准规范及公司验收合格标准。

二、招标控制价

详见采购需求

三、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.需开具增值税专用发票。

四、资格审查

1.截止时间：2024年9月27日11时30分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：qdgxsy@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。审批通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网页截图；通过中国裁判文书网查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录的截图。以上材料均需加盖公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年9月30日14时00分至14时30分。

2.地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼803会议室。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年9月30日14时30分。

2.地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼803会议室。

七、联系方式

1.采购人：青岛高新实业集团有限公司

2.联系人：王工

3.电 话：13573204447

4.地 址：青岛高新区聚贤桥路50号（高实集团）。

青岛高新实业集团有限公司

2024年9月26日

采购需求

一、施工要求

**★**（一）屋面防水及女儿墙整修施工做法：

1.拆除清理。屋面砼保护层破损严重拆除清理，墙体切割300mm保温层，基面清理，垃圾外运。

2.基层修补。采用40mm厚1:2.5水泥砂浆找坡、抹灰、收面，与墙体交界处做R角（直径100mm）抹灰。

3.防水施工。屋面采用一层4mm厚带砂SBS防水卷材，墙面上返至女儿墙及压顶。

4.东墙体切割30公分高，厚度10公分保温板后上返SBS防水卷材。

5.墙面恢复部分：东墙体重做10公分厚保温层与原墙体颜色相同真石漆。

6.保洁、垃圾清理现场。

**★**（二）二层走廊地面沉降缝防水做法

1.清理沉降缝内砼料：用防水砂浆掺墙漏材料填满抹面。

2.抹面完成后涂刷液体防水两遍。

3.安装30公分宽，3米长不锈钢盖板。

**★**（三）二层挑檐保温板灰层脱落做法

1.铲除保温板灰层，清理基层面。

2.重做3公分层保温板、砂浆抹灰、罩面。

3.做同颜色涂料。

**★**（四）围墙加铁丝网做法

院墙周长约350米，墙高1.50米、在原有的方管立柱上攻丝用铁片固定铁丝蒺藜2圈至2.0米高，拉紧固定。

二、控制价

|  |
| --- |
| 招标控制价 |
| 项目 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合计（元） |
| 屋面防水 | ㎡ | 307.58 | 196.2 | 60347.2 |
| 女儿墙+压顶防水 | ㎡ | 64.67 | 196.2 | 12688.3 |
| 墙体保温真石漆恢复部分 | m | 17.39 | 261.6 | 4549.2 |
| **二层走廊地面沉降缝防水** | m | 3 | 650 | 1950 |
| **二层挑檐保温板灰层脱落** | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
| **围墙加铁丝网** | m | 350 | 16.35 | 5722.5 |
| 总计 | 86457.2元（含9%税） |

备注：综合以上项目由于施工场地不具备吊车使用空间，因此施工过程中只有用人工搬运上料到二层，垃圾需人工清理到园区马路后再外运。

附件

法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

年月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次（项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日