招标公告

青岛高新城维实业有限公司现对青岛高新区2024年热力配套-高新区供热设施提升及供热配套工程材料进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况:

(一)项目名称：青岛高新区2024年热力配套-高新区供热设施提升及供热配套工程材料采购

(二)建设地点：青岛高新区

(三)工程规模：包括管材和阀门等。

(四)资金来源：自筹

(五)质量标准：确保质量达到一次性验收合格标准。

(六)履行期限：根据建设单位要求。

二、招标范围：

- 包括管材和阀门等。

- 三、工程量清单

| 材料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 聚氨酯预制保温管 DN700 | m | 54 |
| 2 | 聚氨酯预制保温管 DN250 | m | 88 |
| 3 | 聚氨酯预制保温管 DN300 | m | 14 |
| 4 | 聚氨酯预制保温管90°保温弯头 DN250 | 个 | 12 |
| 5 | 阀门 球阀 Q41F-16C DN40 | 个 | 77 |
| 6 | 阀门 蝶式球阀 DQ41F-16C DN32 | 个 | 77 |
| 7 | 阀门 静态平衡阀 SPF45-16 DN40 | 个 | 77 |
| 8 | 阀门 球阀 Q341F-16C DN100 | 个 | 44 |
| 9 | 阀门 球阀 Q341F-16C DN125 | 个 | 24 |
| 10 | 阀门 蝶阀 DN80 | 个 | 24 |
| 11 | 阀门 泄水球阀 DN80 | 个 | 24 |
| 12 | 阀门 焊接球阀 DN150 | 个 | 4 |
| 13 | 阀门 焊接蝶阀 DN350 | 个 | 2 |
| 14 | 阀门 焊接蝶阀 DN250 | 个 | 6 |
| 15 | 阀门 焊接蝶阀 D363H-25 DN600 | 个 | 2 |
| 16 | 阀门 排气阀门 DN25 | 个 | 46 |
| 17 | 阀门 球阀 Q11F-16 DN15 | 个 | 305 |

四、最高限价：

- 含税410789.36元，税率13%，不含税363530.41元。

| 材料控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 采购项目 |  |  |  | 不含税控制价 | 不含税合价 | 含税控制价 | 含税合价 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯预制保温管 DN700 | m | 54 | 1197.05 | 64640.7 | 1352.67 | 73044.18 |
| 2 | 聚氨酯预制保温管 DN250 | m | 88 | 336.88 | 29645.44 | 380.67 | 33498.96 |
| 3 | 聚氨酯预制保温管 DN300 | m | 14 | 397.05 | 5558.7 | 448.67 | 6281.38 |
| 4 | 聚氨酯预制保温管90°保温弯头 DN250 | 个 | 12 | 1926.26 | 23115.12 | 2176.67 | 26120.04 |
| 5 | 阀门 球阀 Q41F-16C DN40 | 个 | 77 | 247.19 | 19033.63 | 279.33 | 21508.41 |
| 6 | 阀门 蝶式球阀 DQ41F-16C DN32 | 个 | 77 | 160.18 | 12333.86 | 181 | 13937 |
| 7 | 阀门 静态平衡阀 SPF45-16 DN40 | 个 | 77 | 238.94 | 18398.38 | 270 | 20790 |
| 8 | 阀门 球阀 Q341F-16C DN100 | 个 | 44 | 672.57 | 29593.08 | 760 | 33440 |
| 9 | 阀门 球阀 Q341F-16C DN125 | 个 | 24 | 2019.18 | 48460.32 | 2281.67 | 54760.08 |
| 10 | 阀门 蝶阀 DN80 | 个 | 24 | 609.14 | 14619.36 | 688.33 | 16519.92 |
| 11 | 阀门 泄水球阀 DN80 | 个 | 24 | 640.42 | 15370.08 | 723.67 | 17368.08 |
| 12 | 阀门 焊接球阀 DN150 | 个 | 4 | 1538.65 | 6154.6 | 1738.67 | 6954.68 |
| 13 | 阀门 焊接蝶阀 DN350 | 个 | 2 | 6123.01 | 12246.02 | 6919 | 13838 |
| 14 | 阀门 焊接蝶阀 DN250 | 个 | 6 | 3299.41 | 19796.46 | 3728.33 | 22369.98 |
| 15 | 阀门 焊接蝶阀 D363H-25 DN600 | 个 | 2 | 17025.66 | 34051.32 | 19239 | 38478 |
| 16 | 阀门 排气阀门 DN25 | 个 | 46 | 132.74 | 6106.04 | 150 | 6900 |
| 17 | 阀门 球阀 Q11F-16 DN15 | 个 | 305 | 14.45 | 4407.25 | 16.33 | 4980.65 |
|  | 合计 |  |  |  | 363530.41 |  | 410789.36 |
| 以上报价均含装车、运输、卸车、开具增值税专用发票等一切费用，税率13% |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.要求投标人提供增值税专用发票；

3.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、资格审查

1.截止时间：2024年10月9日9时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称+标段名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年10月15日14时00分至14时30分。

2.地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼803会议室。

八、开标时间及地点

1.时间：2024年10月15日14时30分。

2.地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼803会议室。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：徐经理

电  话：18363946258

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2024年10月8日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日