采购公告

青岛高实泰能加油加气有限公司现对天然气压缩机维修项目（三次）进行采购，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：天然气压缩机维修项目（三次）

2.项目地点：青岛市高新区华东路821号。

3.招标内容：详见采购需求。

4.工程周期：根据甲方要求执行。

5.质量标准：达到设备正常运行标准规范及公司验收合格标准。

二、招标控制价

详见采购需求

三、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.需开具增值税专用发票。

四、资格审查

1.截止时间：2024年10月27日17时00分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：dzjy67795666@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。审核通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网页截图；通过中国裁判文书网查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录的截图。以上材料均需加盖公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年10月30日8时30分至9时00分。

2.地点：青岛市高新区华东路821号青岛高实泰能加油加气有限公司会议室。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年10月30日9时00分。

2.地点：青岛市高新区华东路821号青岛高实泰能加油加气有限公司会议室。

七、联系方式

1.采购人：青岛高实泰能加油加气有限公司

2.联系人：刘经理

3.电 话：15020031512

4.地 址：青岛市高新区华东路821号。

青岛高实泰能加油加气有限公司

 2024年10月25日

采购需求

一、施工要求

1.将设备停机，断电，冷却，并放空内部剩余气体。

2.对需要更换的配件进行拆除。

3.设备维护保养对设备重要部位、连接件以及配件拆除处进行维护保养。

4.对需要更换的配件进行安装。

5.对压缩机进行启动，观察运行情况是否正常。

6.具体参照天然气压缩机-操作、维护手册要求执行。

二、控制价

含税总控制价：123613.69元（含13%税）

|  |
| --- |
| 压缩机维修配件清单 |
| 序号  | 品名 | 单位 | 数量 |
| 1 | 活塞环 RING PISTON 7.25OD | 个 | 2 |
| 2 | 支撑环 RING RIDER 7.25OD  | 个 | 1 |
| 3 | 活塞环 RING PISTON PEEK 4.000 OD  | 个 | 4 |
| 4 | 支撑环 RING RIDER PEEK 4.000OD  | 个 | 1 |
| 5 | 活塞环RING RIDER 3.250 OD PEEK  | 个 | 5 |
| 6 | 支撑环RING RIDER 3.250 OD PEEK  | 个 | 1 |
| 7 | 活塞环RING PISTON 1.500OD PEEK  | 个 | 6 |
| 8 | 支撑环RING RIDER PEEK RING PISTON 1.500OD PEEK 1.500OD-0.243W-0.202T  | 个 | 1 |
| 9 | 减压环 RING PRES BREAK PEEK 1.125ID  | 个 | 1 |
| 10 | 密封环 RING SEAL SET PTFE/BRZ/BU 1.125ID  | 个 | 15 |
| 11 | 排空环 RING VENT PTFE 1.125ID-0.607W-0.422T  | 个 | 3 |
| 12 | 刮油环RING WIPER VARISEAL 1.125ID  | 个 | 3 |
| 13 | 刮油环垫圈ROD WIPER 1.187X 1.562 X 0.187 D WIPER  | 个 | 3 |
| 14 | 气阀垫圈VALVE GASKET 3-7/64ODX2-13/16IDX0.040  | 个 | 10 |
| 15 | 气阀垫圈VALVE GASKET 4.0 OD X 3.75 ID X .111 THK  | 个 | 4 |
| 16 | 气阀垫圈VALVE GASKET 4.000 X 3.750 X 0.040  | 个 | 4 |
| 17 | 气阀垫圈VALVE GASKET 3.135 X 2.756 X .040IN  | 个 | 2 |
| 18 | 气阀垫圈VALVE GASKET 38MM X 30MM X 0.040IN  | 个 | 1 |
| 19 | 曲轴箱前盖垫片IMW50 CRANKCASE FRONT COVER GASKET  | 个 | 2 |
| 20 | 曲轴箱侧垫片 IMW50 CRANKCASE GASKET  | 个 | 1 |
| 21 | 曲轴箱侧垫片 IMW50 CRANKCASE RECTANGULAR COVER GASK1ET  | 个 | 1 |
| 22 | O型圈 ORING 2-276 N70D  | 个 | 1 |
| 23 | O型圈 ORING 2-244 N70D  | 个 | 2 |
| 24 | O 型圈 ORING 2-252 N70D  | 个 | 1 |
| 25 | O型圈 ORING 2-267 N70D  | 个 | 3 |
| 26 | O型圈 ORING 2-261 N70D  | 个 | 3 |
| 27 | O型圈 ORING 2-163 N70D  | 个 | 6 |
| 28 | O型圈 ORING 2-143 V90D  | 个 | 25 |
| 29 |  O型圈 ORING 2-262 V90D  | 个 | 2 |
| 30 |  O型圈 ORING 2-153 V90D  | 个 | 6 |
| 31 | O型圈 ORING 2-156 V90D  | 个 | 4 |
| 32 | O型圈 ORING 2-233 V90D  | 个 | 8 |
| 33 | O型圈 ORING 2-240 V90D  | 个 | 5 |
| 34 | O型圈 ORING 2-225 V90D  | 个 | 1 |
| 35 | O型圈 ORING 2-237 V90D  | 个 | 8 |
| 36 | O型圈 ORING 2-242 V90D  | 个 | 1 |
| 37 | O型圈 ORING 2-222 V90D  | 个 | 2 |
| 38 | O型圈ORING 2-234 V90D  | 个 | 5 |
| 39 | 轴封 SEAL CRANKSHAFT 1 | 个 | 1 |
| 40 | 轴瓦 BEARING SHELL 3.644 X 3.5 X 1.4  | 个 | 6 |
| 41 | 连杆螺栓12 POINT BOLT CUMMINS 3027108  | 个 | 6 |
| 42 | 油滤 FILTER OIL L1 HP1  | 个 | 1 |
| 43 | 排气滤芯FILTER ELEM FOR 324183 X1  | 个 | 1 |
| 44 | 进气滤芯 FILTER ELEM WPF X25  | 个 | 1 |
| 45 | 二级吸气阀VALVE COMP SUCTION 60CRO  | 个 | 2 |
| 46 | 二级排气阀VALVE COMP DISCHARGE  | 个 | 2 |
| 47 |  三级吸气阀VALVE COMP SUCTION  | 个 | 1 |
| 48 | 三级排气阀VALVE COMP DISCHARGE  | 个 | 1 |
| 49 | 四级同心阀 VALVE COMP CONCENTRIC  | 个 | 1 |
| 50 | 一级吸气阀VALVE COMP SUCTION  | 个 | 2 |
| 51 | 一级排气阀VALVE COMP DISCHARGE  | 个 | 2 |
| 52 | O型圈55密封胶  | 个 | 1 |
| 53 | 气阀111密封胶  | 个 | 1 |
| 54 | 乐泰510密封胶  | 个 | 1 |
| 55 | 蓝色乐泰螺纹紧固胶 | 个 | 1 |
| 56 | SWAK管螺纹密封胶 | 个 | 1 |
| 57 | 人工费 | 次 | 1 |

附件

法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

年月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次（项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日