采购公告

青岛高实泰能加油加气有限公司现对天然气储气瓶组检测项目进行采购，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：天然气储气瓶组检测项目

2.项目地点：青岛市高新区华东路821号。

3.招标内容：详见采购需求。

4.工程周期：根据甲方要求执行。

5.质量标准：严格执行《气瓶安全技术监察规程》、《车用气瓶安全监察规程》、《钢质无缝气瓶定期检验与评定》等标准对气瓶进行检验，出具合法有效的检验报告，符合国家质检总局颁发的特种设备、气瓶安全技术监察规程的相关检验标准的要求。

二、招标控制价

详见采购需求

三、投标人资格要求：

1.具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.具有PD1无缝气瓶或RD6检验资质；

3.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.需开具增值税专用发票。

四、资格审查

1.截止时间：2024年11月3日17时00分。

2.预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：[dzjy67795666@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。](mailto:qdgxsy@163.com。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由高实集团招投标委员会办公室受理审批)审核通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网页截图；通过中国裁判文书网查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录的截图。以上材料均需加盖公章。

五、投标文件递交时间及地点

1.时间：2024年11月6日8时30分至9时00分。

2.地点：青岛市高新区华东路821号青岛高实泰能加油加气有限公司会议室。

六、开标时间及地点

1.时间：2024年11月6日9时00分。

2.地点：青岛市高新区华东路821号青岛高实泰能加油加气有限公司会议室。

七、联系方式

1.采购人：青岛高实泰能加油加气有限公司

2.联系人：刘经理

3.电 话：15020031512

4.地 址：青岛市高新区华东路821号。

青岛高实泰能加油加气有限公司

2024年11月1日

采购需求

一、施工要求

1、受检单位应提前准备齐备所有气瓶的出厂相关资料。

2、关闭相对应储气瓶组的高中低压进出口总阀。

3、打开总放散管，将气瓶中所有的CNG进行排空，直至压力表归零。

4、打开6个加气机的放散阀，放散空加气机内部的CNG。

5、接入氮气，打开远端的放散阀，进行氮气置换。

6、至可燃气体含量低于4%LEL为合格，并使气瓶内部氮气压力保压在0.2MPaz左右。

7、由检验人员进行现场检验。

二、控制价

含税总控制价：58800.00元。

附件

法定代表人身份证明

投标方名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

年 月 日

## 附件

法定代表人授权委托书

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）为我公司本次（项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附被授权代表身份证复印件)

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日