采购公告

我公司现对广博路群众文体中心空调机组维修项目进行采购，具体要求如下：

**1.项目名称**：广博路群众文体中心空调燃气机组维修项目

**2.项目地点：**高新区广博路群众文体中心

**3.采购需求：**对广博路群众文体中心现运行空调燃气机组进行维修。要求维修单位根据依据国家法律法规和工程技术标准，在实地勘察和检测后，对空调燃气机组的运行现状及故障情况做出科学分析，进行设备检查和评估，并出具故障报告。维修单位需对报告中提出的故障情况进行说明并提供维修方案，要求维修后空调燃气机组可正常运行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调燃气机组（南侧） | 燃烧机弯头，烟道 | 铝制110 | 项 | 2 |
| 2 | 点火线组，点火控制器 | 更换 | 组 | 2 |
| 3 | 燃气压力电磁阀 | 更换 | 块 | 1 |
| 4 | 控制基板 | 维修 | 台 | 1 |
| 5 | 维修调试费 | 内机燃气机 | 台 | 1 |
| 6 | 空调燃气机组（北侧） | 燃烧机弯头，烟道 | 铝制110 | 项 | 2 |
| 7 | 点火线组 点火控制器 | 更换 | 组 | 1 |
| 8 | 燃气压力电磁阀 | 更换 | 块 | 1 |
| 9 | 控制基板 | 维修 | 台 | 1 |
| 10 | 维修调试费 | 内机，燃气机 | 台 | 1 |

**4.最高限价：**48898元（含税价）

**5.报价单位资格要求：**

5.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

5.2具有履行合同所必须的专业技术能力。

5.3该询价函发布之日前三年无行贿犯罪等重大违法记录。

5.4具备法律法规规定的其他条件。

5.5本项目不接受联合体报价。

**6.资格审查及采购文件的获取**

6.1截止时间：2024年12月15日16时00分。

6.2预审方式：投标单位将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoshisuishi@126.com 。邮件标题为投标单位名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。审核通过后通过邮箱向报名单位发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的网页截图；通过中国裁判文书网查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录的截图。以上材料均需加盖公章。

**7.响应文件递交、截止时间以及地点**

时间：2024年12月17日9时30分至10时00分。

地点：青岛高实燧石体育文化有限公司会议室（高新区广博路群众文体中心203室）。逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

**8.开标时间以及地点**

时间：2024年12月17日10时00分。

地点：青岛高实燧石体育文化有限公司会议室（高新区广博路群众文体中心203室）

**9.联系方式**

采购人：青岛高实燧石体育文化有限公司

地址：高新区广博路群众文体中心

联系人：苟昊书

电话：13969720534

青岛高实燧石体育文化有限公司

2024年12月13日

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （公章）

年 月 日

# 附件

授权委托书

青岛高实燧石体育文化有限公司：

我（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：性别：年龄：

单位：部门：职务：

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

日 期：年月日