招标公告

青岛高新城维实业有限公司现对高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程-河东路交祥源路污水管道抢修临排工程进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况:

(一)项目名称：高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程-河东路交祥源路污水管道抢修临排工程

(二)建设地点：高新区

(三)工程规模：施工内容：临排管安装、气囊封堵，过路管范围内道路及配套设施拆除恢复等项目，具体详见清单。

(四)资金来源：自筹

(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：

竣工日期：自中标之日起10日内完成全部施工项目；

具体开竣工日期根据甲方要求执行。

二、招标范围：

高新区污水处理厂一期提标及二期扩建工程-河东路交祥源路污水管道抢修临排工程；

- 三、工程量清单

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时放水管线 1.材质及规格:TPEP钢管DN300*8mm 2.铺设方式:人行道、绿化带中的临排管道采用明敷的方式,车行道下的临排管道开挖管槽(宽度1m) 并敷设钢板 3.接口形式:焊接 4.含临排管道拆除恢复 | m | 126 |  |
| 2 | 临时放水管线 1.材质及规格:TPEP钢管DN150*8mm 2.铺设方式:人行道、绿化带中的临排管道采用明敷的方式,车行道下的临排管道开挖管槽(宽度1m) 并敷设钢板 3.接口形式:焊接 4.含临排管道拆除恢复 | m | 60 |  |
| 3 | 原有管道蛙人下井气囊封堵及拆除 DN400 | 只 | 4 |  |
| 4 | 原有管道蛙人下井气囊封堵及拆除 DN1000 | 只 | 4 |  |
| 5 | 临排管道处沥青路拆除恢复 1.沥青品种:详设计 2.沥青混凝土种类:详设计 3.石料粒径:详设计 4.掺和料:详设计 5.厚度:详设计 6.摊铺方式:人工摊铺 | m2 | 30 |  |
| 6 | 人行道拆除恢复含路沿石 1.块料品种、规格:原人行道砖利旧恢复 2.结合层：材料品种、厚度:综合考虑 3.图形:原状 | m2 | 20 |  |
| 7 | 绿化拆除恢复 含乔灌木及草皮 | m2 | 60 |  |
| 8 | 余方弃置 1.废弃料品种:路面拆除石渣废料 2.运距:10KM | m3 | 14.7 |  |
| 9 | 沉井上下游拆除原井室，新砌预制装配式检查井（扩大井） 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:详设计 4.井盖、井圈材质及规格:详设计 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:详设计 | 座 | 2 |  |
| 10 | 临排措施费（调流围栏及龙门架等） | 项 | 1 |  |
| 11 | 便道 1.结构类型: 2.材料种类:钢板 3.宽度:2m宽 | m2 | 30 |  |
| 12 | 排水、降水 1.机械规格型号: 2.降排水管规格: | 昼夜 | 60 |  |
| 13 | 路面塌陷范围换填砂性土 1.填方部位:塌陷路基 2.填方材料品种:风砂性土 3.填方粒径要求: 4.填方来源:外购 | m3 | 135.4 |  |
| 14 | 管线补丁范围路面铣刨罩面 | m2 | 76.53 |  |

- 四、最高限价：

- 含税227256.50元，不含税208492.20 元，税率9%。

| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 不含税单价 （元） | 不含税总价 （元） | 含税单价 （元） | 含税总价 （元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时放水管线 1.材质及规格:TPEP钢管DN300*8mm 2.铺设方式:人行道、绿化带中的临排管道采用明敷的方式,车行道下的临排管道开挖管槽(宽度1m) 并敷设钢板 3.接口形式:焊接 4.含临排管道拆除恢复 | m | 126 | 617.44 | 77797.44 | 674.86 | 85032.36 | 9% |  |
| 2 | 临时放水管线 1.材质及规格:TPEP钢管DN150*8mm 2.铺设方式:人行道、绿化带中的临排管道采用明敷的方式,车行道下的临排管道开挖管槽(宽度1m) 并敷设钢板 3.接口形式:焊接 4.含临排管道拆除恢复 | m | 60 | 244.93 | 14695.80 | 267.71 | 16062.60 | 9% |  |
| 3 | 原有管道蛙人下井气囊封堵及拆除 DN400 | 只 | 4 | 1829.84 | 7319.36 | 2000.02 | 8000.08 | 9% |  |
| 4 | 原有管道蛙人下井气囊封堵及拆除 DN1000 | 只 | 4 | 3065.23 | 12260.92 | 3350.3 | 13401.20 | 9% |  |
| 5 | 临排管道处沥青路拆除恢复 1.沥青品种:详设计 2.沥青混凝土种类:详设计 3.石料粒径:详设计 4.掺和料:详设计 5.厚度:详设计 6.摊铺方式:人工摊铺 | m2 | 30 | 401.1 | 12033.00 | 438.4 | 13152.00 | 9% |  |
| 6 | 人行道拆除恢复含路沿石 1.块料品种、规格:原人行道砖利旧恢复 2.结合层：材料品种、厚度:综合考虑 3.图形:原状 | m2 | 20 | 23.96 | 479.20 | 26.19 | 523.80 | 9% |  |
| 7 | 绿化拆除恢复 含乔灌木及草皮 | m2 | 60 | 88.75 | 5325.00 | 97 | 5820.00 | 9% |  |
| 8 | 余方弃置 1.废弃料品种:路面拆除石渣废料 2.运距:10KM | m3 | 14.7 | 41.54 | 610.64 | 45.4 | 667.38 | 9% |  |
| 9 | 沉井上下游拆除原井室，新砌预制装配式检查井（扩大井） 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.混凝土强度等级:详设计 3.盖板材质、规格:详设计 4.井盖、井圈材质及规格:详设计 5.踏步材质、规格:详设计 6.防渗、防水要求:详设计 | 座 | 2 | 4437.33 | 8874.66 | 4850 | 9700.00 | 9% |  |
| 10 | 临排措施费（调流围栏及龙门架等） | 项 | 1 | 17749.31 | 17749.31 | 19400 | 19400.00 | 9% |  |
| 11 | 便道 1.结构类型: 2.材料种类:钢板 3.宽度:2m宽 | m2 | 30 | 67.9 | 2037.00 | 74.21 | 2226.30 | 9% |  |
| 12 | 排水、降水 1.机械规格型号: 2.降排水管规格: | 昼夜 | 60 | 537.53 | 32251.80 | 587.52 | 35251.20 | 9% |  |
| 13 | 路面塌陷范围换填砂性土 1.填方部位:塌陷路基 2.填方材料品种:风砂性土 3.填方粒径要求: 4.填方来源:外购 | m3 | 135.4 | 89.6 | 12131.84 | 97.93 | 13259.72 | 9% |  |
| 14 | 管线补丁范围路面铣刨罩面 | m2 | 76.53 | 64.37 | 4926.24 | 70.36 | 5384.65 | 9% |  |
| 合计 |  |  |  |  | 208492.20 |  | 227256.50 |  |  |

- 五、投标资格要求：

1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.投标单位必须具备劳务资质或市政工程叁级以上资质；

3.投标单位必须具备安全生产许可证；

4.投标单位必须设置一名安全员，并提供证书复印件；

4.要求投标人提供增值税专用发票；

5.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

6.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、资格审查

1.截止时间：2025年2月22日12时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：gxcwgcgs@163.com。邮件标题为投标人名称+项目名称+标段名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；资质证书；安全生产许可证；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图等资料，以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点

1.时间：2025年2月26日13时30分至14时00分。

2.地点：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司。

八、开标时间及地点

1.时间：2025年2月26日14时00分。

2.地点：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司。

八、联系方式

采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：徐经理

电  话：18363946258

地  址：青岛市高新区海月路（海月湖边）高新城维工程分公司

2025年2月20日

- 附件

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月    日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：           （公章）

年    月     日

## 附件

- 法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：

单  位：                      部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：  年 月  日