# 采购公告

**一、项目概况**

项目编号：HYJS-GC-B-2025-02-03

项目名称：红岛会展配套项目M地块材料采购项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：323324.75元（详见招标最高限价清单）

采购需求：红岛会展配套项目M地块材料供给（详见采购需求）

合同履行期限：15天。

本项目不接收联合体投标。

1. **资格要求**

1.注册于中华人民共和国内的合法企业。

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

1. **获取采购文件**

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照复印件②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自2025年3月6日9时起至2025年3月9日16：00止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

1. **响应文件提交**

截止时间：2025年3月12日10时

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **开启截至时间、开标时间和地点**

时间：2025年3月12日10时

地点：青岛青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **招标咨询**

采购人：青岛海玉建设工程有限公司

联系人：孙经理

电话：16678679187

采购需求

## 1、项目名称：红岛会展配套项目M地块材料采购项目

2、项目内容：红岛会展配套项目M地块材料供给（详见清单）

3.技术标准和施工要求

3.1本工程应按国家、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

3.2严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

4.商务条件

4.1计划工期：15天。

4.2建设地点：青岛高新区采购人指定地点

4.3付款方式：详见合同约定。

4.4质量要求：一次性验收合格

4.5工程质保期：本工程保修期为2年,其他按国家《建设工程质量管理条例》规定执行。

4.5.2详细保修条款合同签定时约定。

本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

招标最高限价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **材料规格** | **单位** | **工程量** | **含税单价（元）** | **含税合价（元）** | 备注 |
| 1 | 镀锌钢管-电 | SC32 | m | 229.40 | 19.31 | 4429.71 |  |
| 2 | 镀锌钢管-电 | SC50 | m | 119.48 | 24.26 | 2898.58 |  |
| 3 | 防雨百叶风口（带滤网） | 2300\*500 | 个 | 4.00 | 267.30 | 1069.2 |  |
| 4 | 防雨百叶风口（带滤网） | 2000\*500 | 个 | 2.00 | 212.85 | 425.7 |  |
| 5 | 防烟防火阀 | 70℃ | 个 | 2.00 | 515.79 | 1031.58 |  |
| 6 | 防烟防火阀 | 280℃ | 个 | 2.00 | 643.50 | 1287 |  |
| 7 | 热镀锌扁钢 | 50x5 | m | 157.50 | 5.54 | 872.55 |  |
| 8 | 电缆 | ZBN-KVV-450-750V-5\*1.5 | m | 767.60 | 18.60 | 14277.36 |  |
| 9 | 电缆 | ZBN-KVV-450-750V-4\*1.5 | m | 767.60 | 16.15 | 12396.74 |  |
| 10 | 电缆 | ZB-KVVP-14x1.5 | m | 808.00 | 35.58 | 28748.64 |  |
| 11 | 电缆 | ZB-YJV-4\*4 | m | 767.60 | 15.50 | 11897.8 |  |
| 12 | 电缆 | ZB-YJV-4\*6 | m | 767.60 | 17.89 | 13732.36 |  |
| 13 | 电缆 | ZBN-KVV-450-750V-16\*1.5 | m | 767.60 | 50.68 | 38901.97 |  |
| 14 | 液压井盖 | 1m\*m | 套 | 4.00 | 2200.00 | 8800 |  |
| 15 | 钢筋 | HPB300 φ6.5 | t | 0.02 | 4250.00 | 85 |  |
| 16 | 钢筋 | HPB300 φ8 | t | 0.44 | 4080.00 | 1795.2 |  |
| 17 | 钢筋 | HRB400≤φ12 | t | 11.81 | 4080.00 | 48184.8 |  |
| 18 | 钢筋 | HRB400≤φ18 | t | 14.30 | 3999.00 | 57185.7 |  |
| 19 | 挤塑聚苯板 | 50厚 | m2 | 120.86 | 29.70 | 3589.54 |  |
| 20 | 现浇混凝土 | C20 | m3 | 37.95 | 396.00 | 15028.2 |  |
| 21 | 预拌混凝土 | C45 P8抗渗 | m3 | 104.16 | 470.25 | 48981.24 |  |
| 22 | 细石混凝土 | C20 | m3 | 18.98 | 406.00 | 7705.88 |  |
| 23 | 合计： |  |  |  |  | 323324.75 |  |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：（公章）

年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

（采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日