## 招标公告

我公司现对电缆敷设项目进行招标，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

1.项目名称：青岛高新电力发展有限公司电缆敷设项目

2项目地点：青岛市。

3.服务内容：低压电缆敷设、10KV电缆敷设、35KV电缆敷设。

4.招标控制价（含税价，其中增值税税率为3%）：514元（暂定各分部分项工程量均为“1”）；详见控制价清单

5. 投标人资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格（电气安装服务、建筑劳务分包、建设工程施工等），并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

5.3供应商需具有建筑业企业施工劳务等相关资质。

5.4 采购公告发布之日前三年内在经营活动中无行贿犯罪等重大违法记录；

5.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及招标文件的获取

6.1截止时间：2025年3月14 日12时00分。

6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料生成一个PDF文档里，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址。由招标单位受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，车辆相关材料复印件，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。以上材料均需加盖投标单位公章。

7.投标文件递交时间以及地点

7.1时间：2025年3月19日9时00分至9时30分。

7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼801会议室。

8.开标时间以及地点

8.1时间：2025年3月19日9时30分。

8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼801会议室。

9.联系方式

9.1招标人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电    话：0532-68687097

地    址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

2025年3月11日

## 招标需求

### 一.招标需求

1.项目名称：青岛高新电力发展有限公司电缆敷设项目

2.服务内容：低压电缆敷设、10KV电缆敷设、35KV电缆敷设。

3.招标控制价：514元（暂定各分部分项工程量均为“1”）;详见控制价清单

### 二.服务期限

服务周期为1年，到期后双方无异议可续签1个周期，续签不超过2个周期。

### 三.付款及结算方式

1.固定单价，按甲方验收合格工程量据实结算。

2.经甲方确认敷设电缆型号、工程量并完成结算后满三个月，乙方需根据国家现行税率向甲方开具结算值等额增值税专用发票，甲方向乙方支付全部工程费用，如乙方迟延开具发票，则甲方有权延迟付款。最终各节点付款时间结合采购人财务状况确定。

### 四.质量保修期

本项目质量保修期2年，因投标人施工原因导致电缆损坏的应在质量保修期内无偿负责维修。

### 五.安全及责任

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定，服从甲方调度。

附件：控制价明细表：

| 附件1：工程名称:青岛高新电力发展有限公司电缆敷设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 控制单价 （税率3%） |
|  | 电缆敷设工程 |  |  |  |
| 一 | 低压电缆敷设 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*35+1*16 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 11.00 |
| 2 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*50+1*25 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 13.00 |
| 3 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*70+1*35 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 16.00 |
| 4 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*120+1*70 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 18.00 |
| 5 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*150+1*95 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 20.00 |
| 6 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*240+1*120 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 24.00 |
| 7 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*185+2*95 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1kv以下 7.地形: | m | 1.00 | 22.00 |
| 二 | 10KV电缆敷设 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*400 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 30.00 |
| 9 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*300 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 30.00 |
| 10 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*240 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 25.00 |
| 11 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*185 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 22.00 |
| 12 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*150 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 21.00 |
| 13 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*120 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 17.00 |
| 14 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJV22-10/3*70 3.规格: 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 16.00 |
| 15 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*400 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 25.00 |
| 16 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*300 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 25.00 |
| 17 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*240 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 18.00 |
| 18 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*185 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 18.00 |
| 19 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*150 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 18.00 |
| 20 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*120 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 12.00 |
| 21 | 电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:YJLV22-10/3*70 3.规格: 4.材质:铝芯 5.敷设方式、部位: 6.电压等级(kv):10kv 7.地形: | m | 1.00 | 11.00 |
| 三 | 35KV电缆敷设 |  |  |  |
|  | 埋管内敷设 |  |  |  |
| 22 | 埋管内敷设 1.电压等级:35kv 2.型号、规格:YJV22-26/35-3*400 3.电缆封堵: 4.固定方式、间距及材质: 5.光纤规格: | m | 1.00 | 34.00 |
| 23 | 埋管内敷设 1.电压等级:35kv 2.型号、规格:YJV22-26/35-3*300 3.电缆封堵: 4.固定方式、间距及材质: 5.光纤规格: | m | 1.00 | 34.00 |
| 24 | 埋管内敷设 1.电压等级:35kv 2.型号、规格:YJV22-26/35-3*240 3.电缆封堵: 4.固定方式、间距及材质: 5.光纤规格: | m | 1.00 | 34.00 |
|  | 合计 |  |  | 514.00 |
| 本报价中分部分项综合单价包括为完成本工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费（不含电缆主材）、施工机械使用费、管理费、利润、规费、税金、成品保护费、保洁费用等以及为完成本合同约定内容所发生的全部费用，并考虑因各种风险而增加的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用；隐含的未完成该项目而必须发生的费用。综合单价在整个施工期间不因任何原因调整，遇政策性调整也不调。其中增值税税率为 3 %，在合同存续期间如遇国家税收政策调低则合同价格（除税价不变）及税率随之调低。 |  |  |  |  |

附件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

年月 日

附件

法定代表人授权委托书

（招标人）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于年月日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日