# 采购公告

 我公司现对高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力土建主材进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力土建主材采购

2.项目地点：采购人指定地点。

 3.采购内容：详见采购清单。

 4.采购控制价（含税价，增值税税率为13%）：1186457.84

元。

 5.供应商资格要求

 5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商必须具备相关营业资格,供方需保证其所提供的主材须是合同所确定质量合格的产品，其型号、规格必须符合清单所列的各项技术指标，质量必须达到该项产品的国家标准及行业质量标准，并在人员、设备、技术、资金等方面具备相应的能力。

 5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

 5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 6.资格预审及采购文件的获取

 6.1截止时间：2025年7月3日12时00分。

 6.2预审方式：供应商将资格审查所需材料生成一个**PDF**文档，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为**供应商名称+项目名称**，正文备注**联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址**。由采购人受理后，通过邮箱向审查合格的供应商发放采购文件。

 6.3资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站、中国政府采购网查询网页截图，以上材料均需加盖供应商公章。

 7.响应文件递交时间以及地点

 7.1时间：2025年7月10日10时00分至10时30分。

 7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼801会议室。

 8.磋商时间以及地点

 8.1时间：2025年7月10日10时30分。

 8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团8楼801会议室。

 9.联系方式

 9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

 联 系 人：纪虹延

 电 话：0532-68687097

 地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼

 2025年7月1日

#

采购需求

1.采购产品名称：详见采购清单。

##  2.技术要求

★2.1.供方需保证其所提供的主材须是合同所确定质量合格的产品，其型号、规格必须符合清单所列的各项技术指标，质量必须达到该项产品的国家标准及行业质量标准，严禁使用不合格材料，假一罚十；所附各种资料必须齐全。

★2.2.所供主材的验收按照国家标准、行业标准进行，相关主材如需送检检测，相关费用由供方承担，如相关主材所用工程项目验收中存在不合格供料，对不合格的供料对应已完工部分工程进行拆除不予结算，重新施工所用合格主材予以结算付款，且供货方同时承担因其供料不合格导致的拆除恢复相关费用及对应的违约赔偿责任。

★2.3.成交人需随货提供产品合格证、生产许可证，出厂试验报告等。

★2.4.供货期：签订合同后，接甲方开工通知并结合工程项目进度进行相关主材供货。

2.5.服务地点：采购人指定地点。

## ★3.付款方式

固定单价合同，工程量按实结算。相应主材供货完毕所用项目竣工验收合格且质量评定达到合同约定的质量标准后付至合同额的85%，付款前，供方需向采购人开具付款等额增值税专用发票；项目结算审计完毕后付至结算审定值的97%，供方需开具至结算审定值全额增值税专用发票（13%税率，如遇税率调整，按照最新税率政策执行）；余结算审定值的3％待质保期满后无息支付，最终付款时间无具体节点，结合甲方财务状况确定。

## 4.验收

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

4.2产品到货后由采购人对货物进行详细而全面的检验。

## 5.质量保证期

质保期：质保期为两年，如所供主材有严重质量问题或质量缺陷，供方应免费予以妥善处置，以保证需方正常运行，因质量问题或质量缺陷导致需方损失的，均由供方承担违约责任。

## 6.售后服务

6.1.成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2成交人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕。

 带“★”条款为实质性条款，成交人必须按照采购文件的要求做出实质性响应。

**附录：高新区涵信路（经三路至田海路）道路及综合配套工程-电力土建主材采购清单控制价（含税价，增值税税率为13%）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **控制单价（元）** | **控制总价（元）** |
| 钢筋 | HPB300≤φ20 | t | 0.97 | 3873.33 | 3757.13 |
| 钢筋 | HRB400≤φ12 | t | 3.83 | 3910.33 | 14976.56 |
| 钢筋 | HRB400≤φ18 | t | 22.67 | 3886.67 | 88110.81 |
| 钢筋网 | d12 | t | 29.58 | 3886.67 | 114967.7 |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5MPa | t | 8.55 | 433.67 | 3707.88 |
| 预拌防水水泥砂浆  |  1:2(湿拌) | m³ | 1.04 | 485.67 | 505.1 |
| 预拌混合砂浆 |  M7.5(湿拌) | m³ | 1.02 | 485.67 | 495.38 |
| 预拌混合砂浆 |  M10(湿拌) | m³ | 1.00 | 485.67 | 485.67 |
| 预拌水泥砂浆  |  1:2(湿拌) | m³ | 18.82 | 485.67 | 9140.31 |
| 水泥抹灰砂浆  |  1:2地面(干拌) | m³ | 0.95 | 485.67 | 461.39 |
| 预拌混凝土 |  C15(预拌) | m³ | 32.28 | 360 | 11620.8 |
| 预拌混凝土 |  C20(预拌) | m³ | 146.37 | 384.67 | 56304.15 |
| 预拌混凝土 |  C30(预拌) | m³ | 1156.22 | 421 | 486768.62 |
| 防水混凝土(预拌) | C45 | m³ | 24.59 | 475.67 | 11696.73 |
| 细石混凝土(预拌) | C20 | m³ | 2.35 | 403 | 947.05 |
| 风化砂 | 风化砂 | m³ | 3943.50 | 73.33 | 289176.86 |
| 预制混凝土砌块 | C30，φ800，高50mm | 块 | 111.00 | 44.67 | 4958.37 |
| 电缆井井盖 | 隐形电缆井井盖 | 套 | 18.00 | 1060.33 | 19085.94 |
| 铸铁井盖、井座  |  φ700重型 | 套 | 35.00 | 701.33 | 24546.55 |
| 井筒调节块 | φ800，壁厚116mm，高270mm | 块 | 74.00 | 281.33 | 20818.42 |
| 井筒调节块 | φ800，壁厚116mm，高360mm | 块 | 74.00 | 323.33 | 23926.42 |
|  | 合计 |  |  |  | 1186457.84 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商： （公章）

年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

 （采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日