# 采购公告

 **一、项目概况**

项目编号：HYJS-GC-B-2025-08-03

项目名称：火炬大道西延线污雨水管道修复工程项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价：2850元（详见招标最高限价清单）

采购需求：（详见采购需求）

合同履行期限：1年

本项目不接收联合体投标。

1. **资格要求**

1.注册于中华人民共和国内的合法企业，且具备建筑施工企业劳务资质。

2.招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。

3.通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单。

1. **获取采购文件**

1.报名：

1.1报名材料：①营业执照、资质证书复印件②法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书③中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

1.2报名方式：在报名截止前将报名材料，扫描成PDF格式发送至邮箱dfhyzgys@163.com。邮箱主题注明投标人单位名称+投标单位联系人+联系电话+项目名称。

1.3报名时间：自2025年9月1日10时起至2025年9月3日17：00止，过期不再接收报名材料。

2.采购文件的获取

报名材料审核通过后，通过邮箱向各报名单位发放采购文件。

1. **响应文件提交**

截止时间：2025年9月5日9时

地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **开启截至时间、开标时间和地点**

时间：2025年9月5日9时

地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团6楼开标室。

1. **招标咨询**

采购人：青岛海玉建设工程有限公司

联系人：孙经理

电话：16678679187

采购需求

## 1、项目名称：火炬大道西延线污雨水管道修复工程项目

2、项目内容：施工图纸范围内雨水污水管道及井室修复、疏通，符合移交要求，并移交完成。（详见清单）

3.技术标准和施工要求

3.1本工程应按国家、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

3.2严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

4.商务条件

4.1计划工期：30日。

4.2建设地点：青岛高新区火炬路-崇和路交口。

4.3工程内容：根据勘察的施工现场具体条件，确定采用清单里的工作内容，工程量按实结算。

4.4付款方式：详见合同约定。

4.5质量要求：一次性验收合格

4.6工程质保期：本工程保修期为2年,其他按国家《建设工程质量管理条例》规定执行。

4.6.2详细保修条款合同签定时约定。

本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

招标最高限价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量****单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **综合单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 火炬大道西延线污雨水管道修复工程项目 | 短管置换：1. 管径≥DN400mm。

2、检测、气囊封堵、临排、部分开挖、井室加设等为管道修复所做的措施等综合考量。 | 米 | 1 | 2850 | 2850 |  |
| 合计（元） | 2850 |

附件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 供应商全称（公章）：

 法定代表人或被授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日

附件

法定代表人授权委托书

 （采购人） ：

我 （姓名） 系 （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

供应商全称（公章）：

 法定代表人或被授权代表（签字）：

 日期： 年 月 日