**招标公告**

我公司现对高新区35KV上康甲线线路抢修工程（电缆试验、电缆检测）进行招标，欢迎符合条件的投标人参加，具体要求如下：

1.项目名称：高新区35KV上康甲线线路抢修工程（电缆试验、电缆检测）

2.项目地点：青岛市。

3.服务内容：ZC-YJV22-26/35-3\*400电缆试验、电缆检测（详见工程量清单）。

4.招标控制价（含税价，增值税税率为6%）：176249.99元。

5. 投标人资格要求

 5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商须具有承装（修、试）电力设施许可证，承试类四级及以上企业资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

 5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
 5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 6.资格预审及招标文件的获取

 6.1截止时间：2025年9 月30日12时00分。

 6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料生成一个**PDF**文档，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为**供应商名称+项目名称**，正文备注**联系人、联系方式、招标文件接收邮箱地址**。由招标单位受理后，通过邮箱向投标人发放招标文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，企业相关资质（承装（修、试）电力设施许可证，承试类四级及以上企业资质），有效期内的安全生产许可证、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，中国政府采购网、“信用中国”网站查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单等资料，以上材料均需加盖投标单位公章。

 7.投标文件递交时间以及地点

 7.1时间：2025年 10月9日14时00分至14时30分。

 7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 8.开标时间以及地点

 8.1时间：2025年10 月9日14时30分。

 8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

 9.联系方式

 9.1招标人：青岛高新电力发展有限公司

 联 系 人：纪虹延

 电 话：0532-68687097

 地 址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

 2025年9月28日

 **招标需求**

**一、采购需求**

服务内容：ZC-YJV22-26/35-3\*400电缆试验、电缆检测（详见工程量清单）

**二、工期要求**

自合同签订并接采购人进场通知之日起5天内完成,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

**三、投标人资格要求**

1.具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系。

2.具有承装（修、试）电力设施许可证，承试类四级及以上企业资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

**四、质量标准**

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

**五、技术标准和施工要求**

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

**六、付款及结算方式**

1.固定总价，工程量一次性包死。

2.乙方试验完成并出具试验合格报告后，根据国家现行税率向甲方开具结算值等额增值税专用发票，甲方向乙方支付全部工程费用，如乙方迟延开具发票，则甲方有权延迟付款。最终各节点付款时间结合甲方财务状况确定。

**七、安全文明施工**

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

**八、工程量清单**

|  |
| --- |
| 工程名称: 高新区35KV上康甲线线路抢修工程（电缆试验、电缆检测） |
| **序号** | **项目名称项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **控制单价** | **控制价合计** |
|
|  | 高新区35KV上康甲线线路抢修工程（电缆试验、电缆检测） |  |  |  |  |
| 1 | ZC-YJV22-26/35-3\*400电缆耐压试验 | 回路 | 5.00 | 29783.33  | 148916.65  |
| 2 | 电缆故障检测排查 | 处 | 2.00 | 13666.67  | 27333.34  |
|  | 小计 |  |  |  | 176249.99  |
| 备注：本清单控制价中的单价为完成清单及采购施工方案范围内所需的人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润、其它规费及税金（其中增值税税率为6%）、风险费、保险费、工程验收等费用。已考虑本工程所有责任、义务及不可抗力以外的风险因素等所发生的费用，除本工程合同约定外，投标人不得再向招标人主张任何其他费用和权利。 |
|

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

我方在参加（项目名称）投标活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有： ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 、组织机构代码证或统一社会信用代码 ；②法定代表人 、身份证号码 ；③项目负责人 、身份证号码 ）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投标人： （公章）

日期： 年 月 日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

 2.招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人：（公章）

 年月 日

法定代表人授权委托书

 （招标人） ：

我 （姓名） 系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 年 月 日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名： 性 别： 年 龄：

单 位： 部 门： 职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日