## 采购公告

我公司现对华晟自动化电力配套项目（劳务）进行采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体要求如下：

- 1.项目名称：华晟自动化电力配套项目（劳务）

- 2.项目地点：青岛市。

- 3.服务内容：高压开关柜安装、环网柜基础等详见工程量清单。

- 4.采购控制价：155104.94元（含税增值税税率3%），不含税价150587.32元。

- 5. 投标人资格要求

5.1供应商必须具有独立法人资格,各供应商不得有企业关联或股权关系。

5.2供应商须具有施工劳务资质或电力专业相关资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

5.3采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录。
    5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询，投标人、法定代表人（机构负责人）无行贿犯罪记录查询网页截图，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.资格预审及采购文件的获取

6.1截止时间：2026年1月12日12时00分。

6.2预审方式：投标人将资格审查所需材料生成一个PDF文档，在截止时间前发送至邮箱：gaoxinshuidian@163.com。邮件标题为供应商名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址。由采购单位受理审查通过后，通过邮箱向投标人发放采购文件。

6.3资格审查材料：营业执照复印件，法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书，企业相关资质（施工劳务资质或电力专业相关资质）、有效期内的安全生产许可证、在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询供应商、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图；“信用中国”网站查询供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人查询网页截图；中国政府采购网查询政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图等材料(截图均需带有查询日期），以上材料均需加盖供应商公章。

7.响应文件递交时间以及地点

7.1时间：2026年1月16日9时00分至9时30分。

7.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

8.开标时间以及地点

8.1时间：2026年1月16日9时30分。

8.2地点：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼1017会议室。

9.联系方式

9.1采购人：青岛高新电力发展有限公司

联 系 人：纪虹延

电    话：0532-68687097

地    址：青岛市高新区聚贤桥路50号高实集团10楼。

2026年1月9日

## 采购需求

一、采购需求

1.项目名称：华晟自动化电力配套项目（劳务）

2.服务内容：高压开关柜安装、环网柜基础等详见工程量清单。

3.采购控制价：155104.94元（含税增值税税率3%），不含税价150587.32元。

二、工期要求

自合同签订并接采购人进场通知之日起20天内完成,具体开工日期以甲方通知为准。除人力不可抗拒及不可预见的因素外，一律不得顺延。

三、质量标准

1.本工程要求质量标准为:一次性验收合格。

2.本工程按照国家现行工程验收规范、标准进行评定验收。

四、技术标准和施工要求

1.本工程应按国家、建设部、工程施工技术（验收）规程、规范标准施工。

2.严格按照施工图纸、工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

五、付款及结算方式

1.固定单价，工程量按经甲方验收合格的实际工程量结算。

2.工程完工经甲方验收合格并完成结算后，支付至结算值的80%，审计完成后支付至审定值的85%;待完成财务决算后拨付至审定值的97%;余款待缺陷责任期满后一次性结算无息付清。甲方每次付款前，乙方应按照甲方要求向甲方开具合法有效的等额增值税发票，其中完成财务决算后应开具至审定值全额增值税发票（如遇税率调整，按照最新税率政策执行），否则甲方有权拒绝乙方的付款请求且不承担逾期付款责任；各阶段付款甲方根据本项目建设单位付款比例同步进行付款，建设单位出现付款延迟的情况，各阶段付款时间相应顺延。

六、缺陷责任期

本工程约定缺陷责任期为2年，自竣工验收通过之日起计。

七、质量保修期

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;

3.装修工程为2年;

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年;

7.其他项目保修期限约定如下:按设计文件规定的合理使用年限、国家有关规定执行(若招标文件或清单报价中有文字性说明按照其说明执行)。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

八、安全文明施工

安全目标：杜绝死亡、重伤负伤事故。承包人在施工期间，应严格执行国家、山东省和青岛市有关建设工程安全、文明施工的规定。

九、工程量清单

| 工程名称:华晟自动化电力配套项目（劳务） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）税率3% |  |
|  |  |  |  |  | 控制单价 | 控制价合计 |
|  | 华晟自动化电力配套项目 |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜 | 1.名称:10KV环网柜 2.型号、规格:2进4出型 6G 3.电压(kV):10kV 4.综合考虑二次配线，调试、基础槽钢 | 台 | 1.00 | 11409.77 | 11409.77 |
| 2 | 电力电缆 | 1.名称:10KV电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 3.规格:3*400mm2 4.材质:铜芯 5.电压(kV):10 6.敷设方式:穿管敷设 7.综合考虑电缆标识牌 | m | 349.35 | 61.01 | 21313.84 |
| 3 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆终端接头 2.型号:冷缩型,预制,户内 3.规格:3*400mm2 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):10 | 个 | 3.00 | 954.01 | 2862.03 |
| 4 | 电力电缆头 | 1.名称:T型或肘型10KV电缆终端头 2.型号:冷缩型,预制,户内 3.规格:3*400mm2 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):10 | 个 | 3.00 | 720.03 | 2160.09 |
| 5 | 电缆中间头 | 1.名称:10KV电缆中间接头 2.型号:绕包型,预制,中间接头 3.规格:3*400mm2 4.材质、类型:铜芯 5.电压(kV):10 | 个 | 2.00 | 1191.63 | 2383.26 |
| 6 | 光缆 | 1.型号:GYFTZY管道光缆 2.规格:24芯 3.敷设方式:穿管敷设 4.含光缆测试，熔接 | m | 349.35 | 12.85 | 4489.15 |
| 7 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:50x5 4.安装部位:埋地 | m | 40.00 | 19.69 | 787.60 |
| 8 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50mm*50mm*5mm,L=2500mm | 根 | 4.00 | 76.62 | 306.48 |
| 9 | 输配电装置系统 | 1.名称:交流供配电系统调试 2.电压(kV):10kV | 系统 | 1.00 | 2756.37 | 2756.37 |
| 10 | 防火堵料(包) | 1.名称:电缆防火堵料 2.材质:防火泥封堵、防水堵泥 | 处 | 10.00 | 75.75 | 757.50 |
| 11 | 电缆防火涂料 | 1.名称:电缆防火涂料 2.防火涂料涂刷次数不得低于2遍,干后厚度不得小于1mm | m2 | 15.00 | 378.65 | 5679.75 |
| 12 | 电缆中间接头防火毯 |  | m2 | 3.00 | 48.20 | 144.60 |
| 13 | 防火隔板、防火墙 | 1.名称:防火隔板 2.防火隔板用304不锈钢支架做支撑,用304不锈钢吊环固定在电缆支架上,防火隔板与墙壁支架的缝隙用防火密封胶封堵。 | m2 | 14.00 | 237.99 | 3331.86 |
| 14 | 接地网调试 | 1.名称:接地网调试 | 系统 | 1.00 | 2007.65 | 2007.65 |
| 15 | 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 16 | 环网柜基础 |  |  |  |  |  |
| 17 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.37 | 495.56 | 678.92 |
| 18 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.嵌料(毛石)比例:综合考虑 | m3 | 3.45 | 537.44 | 1854.17 |
| 19 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 6.70 | 547.95 | 3671.27 |
| 20 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.抗渗要求:满足设计及验收要求 | m3 | 0.79 | 554.48 | 438.04 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ14 | t | 0.561 | 5193.89 | 2913.77 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:螺纹钢筋 2.钢筋规格:φ12 | t | 0.646 | 5831.13 | 3766.91 |
| 23 | 金属百叶窗 | 1.窗洞口尺寸:0.95*0.52 2.百叶材料品种:铝合金材质 | m2 | 0.40 | 319.56 | 127.82 |
| 24 | 铸铁盖板 | 1.盖板规格型号:φ800 | 块 | 1.00 | 132.83 | 132.83 |
| 25 | 套管 | 1.材质及规格:电缆穿墙套管DN200 2.管内填料材质:满足设计及防火要求 | 个 | 12.00 | 629.11 | 7549.32 |
| 26 | 套管 | 1.材质及规格:电缆穿墙套管DN100 2.管内填料材质:满足设计及防火要求 | 个 | 2.00 | 410.66 | 821.32 |
| 27 | 基础加装防凝露隔板 | 1.规格:详见图纸 2.工作内容:防凝露隔板制作安装 3.计算规则:按图示数量以项为单位计算 | 项 | 1.00 | 8769.54 | 8769.54 |
| 28 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:装车 | m3 | 18.95 | 12.02 | 227.78 |
| 29 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 | m3 | 56.40 | 9.04 | 509.86 |
| 30 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:原土 2.密实度:夯填土 3.材料品种、规格:原土回填 | m3 | 56.40 | 20.23 | 1140.97 |
| 31 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土石、运距综合考虑 | m3 | 18.95 | 28.67 | 543.30 |
|  | 直通型电缆井 |  |  |  |  |  |
| 32 | 现浇混凝土井 | 1.种类:直通型电缆井 2.规格:3*1.6*1.9 3.垫层、基础材质及厚度:C20 4.混凝土强度等级:C30 5.盖板材质、规格:详设计 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:详设计 7.防坠装置品种及规格:详设计 8.踏步材质、规格:详设计 9.防渗、防水、防腐要求:详设计 10.工作内容含电缆支架、接地及接地调试等 | 座 | 1.00 | 16783.99 | 16783.99 |
| 33 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:装车 | m3 | 19.10 | 12.02 | 229.58 |
| 34 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.装车、不装车:不装车 | m3 | 73.00 | 9.04 | 659.92 |
| 35 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:原土 2.密实度:夯填土 3.材料品种、规格:原土回填 | m3 | 73.00 | 20.23 | 1476.79 |
| 36 | 余方弃置 | 1.弃料品种:土石、运距综合考虑 | m3 | 19.10 | 28.67 | 547.60 |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 37 | 管廊顶板开孔，根据设计要求及现场实际情况综合考虑开孔尺寸,电缆防爆防水密封模块 |  | 个 | 6.00 | 1599.13 | 9594.78 |
| 38 | 钢板桩支护 | 1.桩长:拉森钢板桩Ⅳ型 2.规格、型号:6m/根,含钢支撑、围檩、牛腿等支护相关的所有内容的施工、租赁 | t | 6.849 | 946.52 | 6482.72 |
|  | 绿化破除恢复 |  |  |  |  |  |
| 39 | 栽植乔木 | 1.种类:雪松（环网柜遮挡） 2.胸径或干径:冠幅3-3.5m 3.株高、冠径:4.5-5.5米 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:1年 6.综合考虑洒水车洒水 | 株 | 2.00 | 478.14 | 956.28 |
| 40 | 栽植乔木 | 1.种类:西府海棠(环网柜遮挡) 2.胸径或干径:冠幅2m 3.株高、冠径:3-3.5米 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:1年 6.综合考虑洒水车洒水 | 株 | 1.00 | 363.44 | 363.44 |
| 41 | 栽植单株灌木 | 1.种类:金森女贞球(环网柜遮挡) 2.冠丛高:1.2m 3.冠幅:1.0m 4.起挖方式:综合考虑 5.养护期:1年 6.综合考虑洒水车洒水 | 株 | 2.00 | 66.33 | 132.66 |
| 42 | 栽植单株灌木 | 1.种类:大叶黄杨球（环网柜遮挡） 2.株高:1.2m 3.冠径:2m 4.养护期:1年 5.综合考虑洒水车洒水 | 株 | 2.00 | 160.88 | 321.76 |
| 43 | 栽植单株灌木 | 1.种类:石楠球（环网柜遮挡） 2.株高:1.2m 3.冠径:3m 4.养护期:1年 5.综合考虑洒水车洒水 | 株 | 2.00 | 337.66 | 675.32 |
| 44 | 片植灌木 | 1.种类:北海道黄杨（环网柜遮挡） 2.株高:1.0-1.5m 3.冠径:10-20cm,27株/m2 4.养护期:1年 5.综合考虑洒水车洒水 | m2 | 5.00 | 70.06 | 350.30 |
| 45 | 片植灌木 | 1.种类:大叶黄杨（环网柜遮挡） 2.株高50-60cm 3.冠径:30cm-35cm 4.养护期:1年 5.综合考虑洒水车洒水 | m2 | 12.00 | 56.61 | 679.32 |
| 46 | 栽植乔木（起挖、假值、苗木栽植恢复） | 1.种类:紫丁香 2.胸径/干径/米径/地径:15cm 3.株高:4m 4.起挖方式:带土球 5.养护期:1年 6.综合考虑洒水车洒水 | 株 | 3.00 | 400.54 | 1201.62 |
| 47 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:常绿 2.铺种方式:满铺草皮 3.养护期:1年 4.综合考虑洒水车洒水 | m2 | 50.00 | 27.67 | 1383.50 |
| 48 | 栽植土换填 | 1.换填土质要求:种植土 2.换填土厚度:30cm 3.综合考虑挖土、换填、外运 | m3 | 15.00 | 38.67 | 580.05 |
| 49 | 脚手架 | 1.清理场地 2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3.材料运输 | 座 | 1.00 | 174.98 | 174.98 |
| 50 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台次 | 1.00 | 4142.76 | 4142.76 |
| 51 | 施工围挡-华晟自动化电力配套项目 | 固定式施工护栏的搭拆、运输费用，施工围挡购置 费摊销或租赁使用费以及日常维护等工作 | ㎡ | 20.00 | 24.09 | 481.80 |
| 52 | 其他措施项目-混凝土模板 |  | ㎡ | 136.81 | 104.89 | 14350.00 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 155104.94 |
| 备注：上列控制价单价中不包含环网柜设备及部分工程相关主材价（详见甲供清单）；控制价单价包括为完成清单及施工方案范围内所需的人工费、其他材料费、机械费、措施费（总价措施费）、管理费、利润、规费及税金（其中增值税税率为3%）、风险费、保险费、工程验收等费用。已考虑本工程所有责任、义务及不可抗力以外的风险因素等所发生的费用，除本工程合同约定外，投标人不得再向招标人主张任何其他费用和权利。 |  |  |  |  |  |  |

- 甲供主材（设备）清单

| 序号 | 名称规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢U型吊环 | 个 | 336.00 |
| 2 | 雪松 高度:450-550cm,冠幅300-350cm | 株 | 2.00 |
| 3 | 西府海棠 胸径:10-12cm,高度:300-350cm,冠幅200cm | 株 | 1.00 |
| 4 | 金森女贞球 高度:120cm,冠幅100cm | 株 | 2.00 |
| 5 | 大叶黄杨球 高度:1.2m,冠幅2m | 株 | 2.00 |
| 6 | 红叶石楠球 高度:1.2m,冠幅3m | 株 | 2.00 |
| 7 | 北海道黄杨 高度:100-150cm,冠幅10-20cm 27株/m2 | m2 | 5.00 |
| 8 | 大叶黄杨 高度:50-60cm,冠幅30-35cm 36株/平方米 | m2 | 1.20 |
| 9 | 成品草皮 | m2 | 50.00 |
| 10 | 种植土 | m3 | 15.75 |
| 11 | 紫丁香 H=4m φ=5cm | 株 | 1.20 |
| 12 | 电缆标识牌 规格:80mm*150mm | 个 | 6.987 |
| 13 | 镀锌角钢 50mm*50mm*5mm,L=2500mm | 根 | 4.20 |
| 14 | 钢板(综合) | kg | 158.58 |
| 15 | 彩钢板围挡 | m | 20.80 |
| 16 | 电缆防火堵料 | t | 0.0769 |
| 17 | 防火隔板 | m2 | 15.092 |
| 18 | 焊接钢管(综合) | kg | 175.64 |
| 19 | 接地母线-50x5 | m | 75.81 |
| 20 | GYFTZY管道光缆 | m | 354.2409 |
| 21 | 电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 | m | 352.8435 |
| 22 | T型或肘型头 3*400mm2 | 套 | 9.18 |
| 23 | 10KV电缆终端接头 3*400mm2 冷缩型，预制，户内 | 套 | 3.03 |
| 24 | 10KV电缆中间接头 3*400mm2 绕包型,预制,中间接头 | 套 | 2.04 |
| 25 | T型或肘型10KV电缆终端头 3*400mm2 冷缩型,预制,户内 | 套 | 3.03 |
| 26 | 镀锌角钢50x5mm,L=2500mm | 根 | 4.20 |
| 27 | 铸铁井盖、井座 φ800重型 | 套 | 1.00 |
| 28 | 铸铁井盖、井座 φ900防盗重型 带防坠网及二维码标识 | 套 | 1.00 |
| 29 | 6G环网柜 二进四出型 (含光网络单元(ONU)、分光器及ODF光纤配线架) | 台 | 1.00 |

在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录的承诺

我方在参加（项目名称）投标活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：       ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商       、组织机构代码证或统一社会信用代码           ；②法定代表人       、身份证号码       ；③项目负责人            、身份证号码        ）。

以上承诺若与实际情况不符，我方自愿承担一切法律后果。

投标人：                      （公章）

日期：    年  月  日

备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.采购文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（公章）

年   月   日

法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于  年  月  日起签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日