采购公告
青岛高新城维实业有限公司现对凯丰阿里云河道景观工程进行采购，择优选定供应商，欢迎符合条件的公司参加报价。

一、工程概况: 
(一)项目名称：凯丰阿里云河道景观工程
(二)建设地点：青岛市高新区聚贤桥路以东，新业支路以北。
(三)工程规模：电气工程、铺装工程、排水口装饰、室外家具及其他工程,具体详见工程量清单。
(四)资金来源：自筹
(五)质量标准：一次性验收合格标准。

(六)工期：具体根据甲方要求执行。

二、采购范围：

主要包括电气工程、铺装工程、排水口装饰、室外家具及其他工程，具体详见工程量清单。
三、最高限价：

含税控制价：288827.63元，不含税控制价280415.17元，税率3%。
工程量清单

	凯丰阿里云河道景观工程清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	电气工程
	

	1 
	庭院灯
	1、灯具尺寸：H=3500mm;
220V/40W/LED暖光源/3000K/IP65
2.材料转运,基础浇灌.支架安装,开孔洞等安装,灯具安装通电试亮成品保护
3.其他安装、辅材、管理费、利润等费用  
4.按图纸及规范规定的其他工作
	盏
	16.00 

	2 
	射灯
	1、灯具尺寸：6W,LED灯,IP65,AC220V,光源色可调
2.材料转运,基础浇灌.支架安装,开孔洞等安装,灯具安装通电试亮成品保护
3.其他安装、辅材、管理费、利润等费用  
4.按图纸及规范规定的其他工作
	盏
	1.00 

	3 
	电缆YJV-3X4
	1.名称:电力电缆            
2.型号:YJV-3X4;
3.敷设方式:穿管、桥架或竖直通道内；
4.含电缆敷设、固定、挂牌；绝缘测试；
5.防火堵洞、电缆防火隔板、防水套管等；
6.电缆终端头、中间接头制作安装 
	m
	322.01 

	4 
	电缆YJV-4x10
	1.名称:电力电缆            
2.型号:YJV-4x10;
3.敷设方式:穿管、桥架或竖直通道内；
4.含电缆敷设、固定、挂牌；绝缘测试；
5.防火堵洞、电缆防火隔板、防水套管等；
6.电缆终端头、中间接头制作安装 
	m
	130.00 

	5 
	电缆套管PE25
	1.名称:电气配管
2.规格材质:PE25
3.电线管路敷设
4.接线盒（箱）、过线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装
5.含管道连接等一切工作
	m
	299.55 

	6 
	SC70
	1.名称:钢套管
2.规格材质:SC70
3.电线管路敷设
4.接线盒（箱）、过线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装
5.含管道连接等一切工作
	m
	130.00 

	7 
	沟槽土石方
	1.管沟土方开挖、回填、堆放、场内倒运等挖土方相关内容，后期不再增加任何费用
	m³
	132.27 

	二
	铺装工程
	
	

	1 
	路基碾压，压实度≥93%
	1、土质、密实度要求：夯实系数不得小于93％，其他综合考虑，以图纸为准；
2、厚度在30cm内挖、填、找平。
	㎡
	708.87 

	2 
	150厚3:7灰土垫层
	1、垫层材料：150厚3:7灰土垫层
2、基层整理：按规范和图纸
3、工作内容：运料、铺设、找平、压实、养护等
	m³
	85.87 

	3 
	100厚C25素砼垫层
	1、材料:混凝土C25
2、混凝土拌和料要求：达到设计及施工现行规范
3、混凝土制作、安装
4、包含模板安装及拆除等一切工序
5、按图纸及规范规定的其他工作
	m³
	155.75 

	4 
	600*200*18火烧面芝麻灰/芝麻黑PC陶瓷砖
30厚1:3干硬性水泥砂浆
	1、缝处理：详图纸及规范
2、结合层厚度及砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层或专用石材粘接剂
3、材料转运,基层清理修补,
4、面材切割加工,面材铺贴
5、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容.
	㎡
	172.43 

	5 
	600*300*30芝麻灰剁斧面花岗岩
30厚1:3干硬性水泥砂浆
	1、缝处理：详图纸及规范
2、结合层厚度及砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层或专用石材粘接剂
3、材料转运,基层清理修补,
4、面材切割加工,面材铺贴
5、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容.
	㎡
	393.08 

	6 
	镀锌钢栏杆
	1、H1100mm
2、⌀100镀锌圆管、⌀50镀锌圆管、⌀30镀锌圆管，白色氟碳漆饰面
3、200*200*10厚镀锌钢板与立柱焊接，膨胀螺丝固定
4、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容.
	m
	18.70 

	7 
	立侧石：600*200*150厚火烧面芝麻灰路缘石 边缘倒角50
	1、结合层厚度及砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆
2、材料转运,基层清理修补
3、面材切割加工,面材铺贴（包含2cm及以内的倒角、切角，不再单独计取2cm及以内的倒角、切角费用）
4、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容.
	m
	23.08 

	8 
	立侧石：1000*120*300芝麻灰机切面路缘石 边缘倒角20
	1、结合层厚度及砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆
2、材料转运,基层清理修补
3、面材切割加工,面材铺贴（包含2cm及以内的倒角、切角，不再单独计取2cm及以内的倒角、切角费用）
4、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容.
	m
	365.20 

	9 
	C20混凝土护角
	1、1000*120*300芝麻灰机切面路缘石护角
2、模板等综合考虑
	m³
	10.59 

	10 
	立侧石：1000*100*150芝麻灰路缘石
	1、结合层厚度及砂浆配合比：20厚1：3干硬性水泥砂浆
2、材料转运,基层清理修补
3、面材切割加工,面材铺贴（包含2cm及以内的倒角、切角，不再单独计取2cm及以内的倒角、切角费用）
4、成品保护,完工清洁,工程移交等完成项目的全部内容.
	m
	255.00 

	11 
	300厚石渣垫层
	1、垫层材料：300厚石渣垫层
2、基层整理：按规范和图纸
3、工作内容：运料、铺设、找平、压实、养护等
	m³
	43.01 

	12 
	150厚C25混凝土，随捣随抹平，拉毛处理，界格缝距不大于6m，缝宽15mm，沥青灌缝；
	1、材料:混凝土C25
2、混凝土拌和料要求：达到设计及施工现行规范
3、混凝土制作、安装
4、包含模板安装及拆除等一切工序
5、按图纸及规范规定的其他工作
	m³
	21.50 

	13 
	沥青透层油 1.1L/m²
	1、品种：沥青透层油 1.1L/m² ；                    
2、工作内容：基层清理、沥青铺设等一切工作内容
	㎡
	143.36 

	14 
	60厚粗粒式沥青砼面层碾压密实（AC-20mm）
	1、沥青品种：粗粒式沥青砼 AC-20mm；                    
2、厚度：6cn
3、工作内容：基层清理、沥青铺设等一切工作内容
	㎡
	143.36 

	15 
	沥青黏层油 0.5L/m²
	1、品种：沥青粘层（0.5L/m²）；                    
2、工作内容：基层清理、沥青铺设等一切工作内容
	㎡
	143.36 

	16 
	40厚细粒式沥青砼面层碾压密实（AC-10mm）
	1、沥青品种：细粒式沥青砼 AC-10；                           2、厚度：4cm
3、工作内容：基层清理、沥青铺设等一切工作内容
	㎡
	143.36 

	三
	排水口装饰
	
	

	1 
	路基碾压，压实度≥93%
	1、土质、密实度要求：夯实系数不得小于93％，其他综合考虑
2、厚度在30cm内挖、填、找平。
	㎡
	5.00 

	2 
	150厚C25素砼垫层
	1、材料:混凝土C25
2、混凝土拌和料要求：达到设计及施工现行规范
3、混凝土制作、安装
4、包含模板安装及拆除等一切工序
5、按图纸及规范规定的其他工作
	m³
	0.75 

	3 
	整石堆砌-大卵石
	1、整石堆砌-大卵石
2、按图纸及规范规定的其他工作
	m³
	0.78 

	四
	室外家具及其他
	
	

	1 
	果皮箱
	1、面层肌理、颜色：不锈钢
2、尺寸(高×宽×长mm)：890*380*330mm
包含制作、加工、运输、安装等全部内容
	组
	2.00 

	2 
	长椅
	铝制座凳 仿木纹漆 约3.6m一组
成品购买
	组
	6.00 

	3 
	拆除600*200*18火烧面芝麻灰/芝麻黑PC陶瓷砖及垃圾外运
	1、拆除600*200*18火烧面芝麻灰/芝麻黑PC陶瓷砖并垃圾外运等此项工作涉及所有费用
2、运距：综合考虑
3、综合考虑机械、人工配合施工
	㎡
	5.48 

	4 
	拆除原大区现有路沿石及垫层及垃圾外运
	1、拆除原大区现有1000*120*300芝麻灰路沿石、100厚混凝土垫层并垃圾外运等此项工作涉及所有费用
2、运距：综合考虑
3、综合考虑机械、人工配合施工
	m
	255.00 

	5 
	拆除原大区现有C20混凝土护角及垃圾外运
	1、拆除现有C20混凝土护角并垃圾外运等此项工作涉及所有费用
2、运距：综合考虑
3、综合考虑机械、人工配合施工
	m³
	7.65 

	6 
	铲除草皮及垃圾外运
	1、拆除草坪并垃圾外运等此项工作涉及所有费用
2、运距：综合考虑
3、综合考虑机械、人工配合施工
	㎡
	48.00 


五、投标资格要求：
1.需具有独立法人资格，各投标人不得有企业关联或股权关系；

2.投标单位须有相关项目经验；

3.要求投标提供增值税专用发票；
4.采购公告发布之日起三年内无行贿犯罪等重大违法记录；

5.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
六、资格审查

1.截止时间：2026年3月25日17时00分。

2.预审方式：投标人将资格审查所需材料附在一个文档里，在截止时间前发送至邮箱：851106889@qq.com。邮件标题为投标人名称+项目名称，正文备注联系人、联系方式、采购文件接收邮箱地址，审核通过后，通过邮箱向投标人发放采购文件。

3.资格审查材料：营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人授权委托书；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn)分别查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录查询网页截图，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单查询网页截图，以上材料均需加盖投标人公章。

七、投标文件递交时间及地点
1.时间：2026年3月30日9时00分至9时30分。

2.地点：青岛高新区聚贤桥路50号高实集团9楼会议室。

八、开标时间及地点

1.时间：2026年3月30日9时30分。

2.地点：青岛高新区聚贤桥路50号高实集团9楼会议室。 
九、联系方式
采购人：青岛高新城维实业有限公司

联系人：陈健
电  话：15964231316
地  址：青岛高新区聚贤桥路50号高实集团9楼会议室

                                          2026年3月23 日
附件

法定代表人身份证明

供应商名称：                 

单位性质：                   

地址：              
成立时间：     年      月    日

经营期限：            
姓名：          性别：         年龄：      职务：     
系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                       投标人：           （公章）

                                     年    月     日           

附件
法定代表人授权委托书

我       （姓名） 系      （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的      （姓名）为我公司本次         （项目名称）项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于      年     月      日起签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：              年 龄：  

单  位：                      部 门：              职 务： 

投标人（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：    年   月  日




